UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

ESCUELA DE POSTGRADO

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Propuesta de un marco de gobierno de ciberseguridad OT, basado en el estándar IEC 62443 y adaptado a la realidad del sector minero-energético peruano.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Presentado como parte de los requisitos para optar el grado académico de Maestro en Dirección de Sistemas y Tecnología de la Información

AUTOR(ES)

Carlos Joel Melgar Rios

Jorge Luis Llanos Pelaéz

Nereo Aquiles Mamani Huayta

ASESOR(ES)

x x x x

Lima, 18 de marzo del año 2026

Resumen

Abstract

Tabla de contenido

Resumen	2

Abstract	3

I. Problemática	9

1.1.	Introducción	9

1.2.	Formulación del problema	10

1.3.	Objetivo general	12

1.4.	Objetivos específicos	12

1.5.	Justificación	12

1.6.	Metodología	14

1.6.1.1.	Tipo de Investigación:	14

1.6.1.2.	Nivel de Investigación:	14

1.7.	Población y muestra	14

1.7.1.1.	Técnica 1 (Diagnóstico):	15

1.7.1.2.	Técnica 2 (Diseño):	15

1.7.1.3.	Técnica 3 (Validación):	15

II. Marco Teórico Y Estado Del Arte	16

2.1.	Estado del arte	16

2.2.	Marco teórico	32

2.2.1.1.	Diferencias fundamentales entre IT y OT	32

2.2.1.2.	Entornos de Tecnología Operativa (OT) y Sistemas de Control Industrial (SCI)	35

2.2.1.1.	La convergencia IT/OT	37

2.2.1.2.	Ciberseguridad.	40

2.2.1.3.	Gobierno de ciberseguridad.	41

2.2.1.4.	Integración de Ciberseguridad con OT	42

2.2.1.5.	Modelos de Madurez en Ciberseguridad	42

2.2.1.6.	Estructura del estándar (Series 1 a 4)	45

2.2.1.7.	Conceptos clave: Zonas y Conductos (Zones & Conduits)	48

2.2.1.8.	Niveles de Seguridad (SL-1 a SL-4) (Bases teóricas)	49

2.2.1.1.	Concepto de COBIT	49

2.2.1.2.	Objetivos de gobierno y gestión:	50

2.2.1.3.	Importancia estratégica para el PBI y vulnerabilidades actuales.	52

2.2.1.4.	Rol de OSINERGMIN. (Osinergmin, 2024)	54

2.2.1.5.	Rol de PCM (archivo 7046161	55

2.2.1.6.	Ley de Delitos Informáticos (Ley N° 30096)	57

2.2.1.7.	Ley de Ciberdefensa (Ley N° 30999). Archivo 5192995-ley-n-30999	57

2.2.1.8.	Decreto Supremo N° 006-2020-PCM (Confianza Digital).	58

III. Análisis Del Caso De Estudio	60

3.1.	Análisis de negocio	60

IV. Diseño De La Solución	63

4.1.	Gestión de proyecto	63

4.1.1.1.	Planificación & Diseño: El Cimiento Estratégico	66

4.1.1.2.	Evaluación del Estado Actual: Diagnóstico de Realidad	66

4.1.1.3.	Implementación: Ejecución y Medición	66

4.1.1.4.	Operación & Mantenimiento: Sostenibilidad en el Tiempo	67

4.2.	Desarrollo De La Solución.	68

4.2.1.1.	Pilar 1: Políticas - Alineación Estratégica y Optimización del Valor	70

4.2.1.2.	Pilar 2: Identificar y Diseñar - Evaluación del Contexto y Diseño Seguro	71

4.2.1.3.	Pilar 3: Proteger, Detectar y Responder - Control Operativo y Concientización	72

4.2.1.4.	Pilar 4: Colaborar - Control de Proveedores y Terceros	72

4.2.1.5.	Pilar 5: Resiliencia y Mejora - Resiliencia y Medición del Desempeño	73

4.3.	Documentación	75

V. Resultados	94

5.1.	Factores de impacto	94

5.2.	Comparación con estándares y frameworks de referencia	94

5.3.	Juicio de expertos	94

5.3.1.	Selección de expertos	94

Conclusiones	96

Recomendaciones	97

REFERENCIAS	98

Lista de Tablas

Tabla 1 Artículos científicos seleccionados para el estudio	19

Tabla 2 Niveles de madurez.	44

Tabla 3 Resultados de la encuesta para determinar el del nivel de madurez	61

Tabla 4 Benchmark de los principales Normas de Ciberseguridad	69

Tabla 5 Procesos del Pilar 1	71

Tabla 6 Procesos del Pilar 2	72

Tabla 7 Procesos del Pilar 3	73

Tabla 8 Procesos del Pilar 4	73

Tabla 9 Procesos del Pilar 5	74

Tabla 10 Niveles y Roles	75

Tabla 11 Matriz de Roles y Responsabilidades del CSMS	77

Tabla 12 Perfil de Puesto: Oficial de Ciberseguridad Industrial (ICSO)	80

Tabla 13 Comité Multidisciplinario de Ciberseguridad	81

Tabla 14 Formato de Metodología de Evaluación de Riesgos IACS	83

Tabla 15 Lineamiento de Ciberseguridad OT	85

Tabla 16 Estructura de un Plan de Respuesta a Incidentes Cibernéticos OT	92

Lista de Figuras

Figura 1 Resultado de la evaluación basado en C2M2.	11

Figura 2 Perfil de madurez por dominios del modelo C2M2 y Grupo de empresas	62

Figura 3 Mapa de calor de capacidades de ciberseguridad por dominios y participantes	62

Figura 4: Modelo de gobierno de ciberseguridad OT	67

Figura 5 Hoja de Ruta	68

Figura 6 Pilares del Modelo de Gobierno de Ciberseguridad OT	71

Figura 8 Estructura organizativa	74

Figura 9:  Diagrama de flujo de trabajo que describe los pasos principales necesarios para establecer zonas y conductos, así como para evaluar el riesgo.	90

Figura 10:  Plantilla de Arquitectura por Zonas	91

I. Problemática

Introducción

En el contexto actual de la Industria 4.0, el sector minero-energético peruano se encuentra inmerso en un proceso acelerado de transformación digital. La convergencia entre las Tecnologías de la Información (IT) y la Tecnología Operativa (OT) ha permitido optimizar la eficiencia, el monitoreo y el control de la infraestructura crítica a niveles sin precedentes. Sin embargo, esta convergencia IT/OT ha eliminado las barreras de aislamiento tradicionales de los Sistemas de Control Industrial (SCI), exponiendo a la planta operativa a un panorama de ciberamenazas altamente sofisticadas. A diferencia de los entornos corporativos, donde el enfoque primordial es la confidencialidad de los datos, en los entornos industriales la prioridad absoluta radica en salvaguardar la disponibilidad y la integridad de los procesos, ya que la alteración de estos sistemas puede desencadenar la paralización de la producción, daños irreversibles a la maquinaria, desastres ecológicos y, de manera crítica, la pérdida de vidas humanas.

A pesar de la criticidad de estas operaciones, en la realidad nacional existe una brecha significativa en la gestión de estos riesgos. Las organizaciones del sector minero-energético peruano enfrentan serias dificultades al intentar aplicar normativas corporativas a la planta operativa, generando fricciones operativas y dejando vulnerabilidades técnicas y organizacionales o en algunos casos no cuentan con ninguna norma. Esta problemática se evidencia empíricamente a través de evaluaciones diagnósticas basadas en el Modelo de Madurez de Capacidades de Ciberseguridad (C2M2). Al evaluar a 19 organizaciones representativas del sector, los resultados arrojaron que las empresas operan en un MIL1 (Nivel de Indicador de Madurez 1): Inicial o Ad-hoc, lo que demuestra que las prácticas de seguridad industrial se ejecutan de manera puramente reactiva, carente de documentación formal y dependiente del esfuerzo individual, reflejando la ausencia estructural de un gobierno de ciberseguridad OT.

Frente a esta necesidad ineludible, la presente investigación tiene como objetivo general proponer un marco de gobierno de ciberseguridad OT formal y estructurado, tomando como base las mejores prácticas del estándar internacional IEC 62443, pero rigurosamente adaptado a la realidad, capacidades y nivel de madurez del sector minero-energético peruano. La propuesta busca resolver esta deficiencia de manera holística, abordando la problemática a través de tres dimensiones fundamentales: el desarrollo de competencias en las personas, la estructuración de procesos y normativas de gestión, y el diseño de lineamientos tecnológicos de arquitectura segura bajo el modelo de zonas y conductos

Formulación del problema

En los últimos años, la convergencia entre las IT y la OT ha impulsado la modernización del sector minero-energético, permitiendo una mayor eficiencia operativa. Sin embargo, esta interconectividad ha expuesto a los SCI a un panorama de ciberamenazas sin precedentes. A diferencia de los entornos corporativos (IT), en la realidad industrial (OT) la alteración de un proceso puede resultar en la paralización de la producción, daños a la infraestructura o la pérdida de vidas humanas, por lo que la disponibilidad y la integridad son los pilares absolutos de seguridad.

Para dimensionar objetivamente la realidad actual del sector minero-energético peruano frente a estos riesgos, se utilizó como referencia el C2M2 (Modelo de Madurez de Capacidades de Ciberseguridad), un marco referente para evaluar y mejorar las prácticas de seguridad en infraestructuras críticas. Mediante una encuesta diagnóstica aplicada a 19 organizaciones del sector, los resultados evidenciaron de manera alarmante que el promedio de las empresas se percibe en un MIL1, que indica que se está en un Nivel Inicial o Ad-hoc, tal y como se observa en la Tabla 1.

Figura 1
Resultado de la evaluación basado en C2M2.

Fuente: Elaboración propia

El C2M2 indica que un MIL1 revela que las prácticas de ciberseguridad industrial se realizan de manera reactiva, indocumentada y dependiente de esfuerzos individuales. Esto no es un síntoma aislado, sino el reflejo directo de un problema estructural mayor: la ausencia de un gobierno de ciberseguridad. Actualmente, las organizaciones intentan forzar la aplicación de normativas IT tradicionales a la planta, lo que genera fricciones operativas, deja brechas técnicas y evidencia una grave carencia de personal con competencias especializadas bajo los SCI.

En el contexto global (Fortinet, 2025), el 75% de las organizaciones con dominio OT informaron al menos han tenido una intrusión en el último año y el 32% de las organizaciones con dominio OT han informaron haber sido víctimas de un ataque de ransomware

Por otro lado, como una realidad nacional (Azañedo, Campos, Martinez, & Rodriguez, 2025) indican: “En el contexto local actualmente se cuenta con normativas como la Ley N° 30999 de Ciberdefensa, Ley N°29723 de Protección de Datos Personales, Ley N° 3096 de Delitos Informáticos; sin embargo, no se evidencia un marco que brinde directrices para un correcto gobierno de ciberseguridad industrial.”

Ante esta problemática y evidencia empírica, la presente investigación propone como solución el diseño de un marco de gobierno de ciberseguridad OT formal, basado en el estándar internacional IEC 62443 y adaptado a las capacidades reales del sector peruano, que aborde el problema de manera integral a través de sus dimensiones de tecnología, procesos y personas.

Problema general

¿De qué manera la propuesta de un marco de gobierno de ciberseguridad OT, basado en el estándar IEC 62443, permite fortalecer la disponibilidad e integridad de los Sistemas de Control Industrial (SCI) adaptados a la realidad del sector minero-energético peruano?

Preguntas Especificas

P.E.1 (Tecnología): ¿Cuáles son los lineamientos técnicos y de arquitectura segura, bajo el modelo de zonas y conductos, que se deben implementar para asegurar la disponibilidad e integridad de los SCI?

P.E.2 (Procesos): ¿Cómo debe definirse un marco directivo, asegure que las decisiones de OT en la planta estén alineadas con la estrategia del negocio y garantizar que las inversiones tecnológicas entreguen el valor esperado?

P.E.3 (Personas): ¿De qué forma el diseño de un plan estratégico de capacitación y actualización continua contribuirá a fortalecer las competencias técnicas de los especialistas en ciberseguridad de sistemas OT?

Importancia del estudio.

Datos Preliminares

Objetivo general

Proponer un marco de gobierno de ciberseguridad OT, basado en el estándar IEC 62443 y adaptado a la realidad del sector minero-energético peruano​, para fortalecer disponibilidad e integridad de los SCI.

Objetivos específicos

O.E.1 (Tecnología): Diseñar los lineamientos técnicos y de arquitectura segura, incorporando el modelo de zonas y conductos, para guiar la implementación de controles tecnológicos que aseguren la disponibilidad e integridad de los SCI

O.E.2 (Procesos): Definir la estructura organizacional IT/OT y desarrollar el conjunto de políticas y procedimientos normativos, basados en el estándar IEC 62443, para alinear la ciberseguridad operativa con los objetivos estratégicos del negocio.

O.E.2 (Procesos): Estructurar los procesos directivos del marco de gobierno OT para asegurar la alineación continua de las decisiones tecnológicas en planta con la estrategia del negocio y garantizar la entrega de valor de las inversiones.

O.E.3 (Personas): Diseñar un plan estratégico de capacitación y actualización continua para fortalecer las competencias técnicas de los especialistas en ciberseguridad de sistemas OT.

Justificación

La presente investigación se justifica desde tres perspectivas fundamentales, demostrando su relevancia y viabilidad para el sector industrial:

Relevancia Académica

Desde el punto de vista teórico, este estudio contribuye a cerrar la brecha de conocimiento existente respecto a la gobernanza de ciberseguridad en entornos industriales locales. Si bien existen estándares internacionales robustos como la serie IEC 62443, su adopción directa suele ser compleja. Esta investigación justifica su valor al "traducir" y adaptar estos lineamientos globales a la realidad tecnológica, presupuestal y cultural del sector minero-energético peruano. De este modo, se genera un nuevo cuerpo de conocimiento contextualizado que demuestra cómo estructurar la ciberseguridad OT basándose en las tres dimensiones fundamentales: personas, procesos y tecnología.

Relevancia Practica

La investigación tiene una utilidad práctica directa al resolver una problemática crítica evidenciada en el sector minero-energético peruano: el estancamiento en un Nivel de Madurez 1 (C2M2) en ciberseguridad industrial. La propuesta de un marco de gobierno OT proporciona a las organizaciones una hoja de ruta accionable para transitar de una postura de seguridad reactiva a una gestionada y predecible. Al implementar este marco, las empresas podrán proteger la disponibilidad e integridad de sus SCI, mitigando el riesgo de paradas de planta no planificadas, daños a la infraestructura crítica y, fundamentalmente, protegiendo la seguridad física (Safety) del personal y el medio ambiente frente a ciberataques. (Zomeren, y otros, 2025)

Relevancia Social y Económica

La relevancia social de este estudio es innegable debido a que el ecosistema minero-energético constituye una Infraestructura Crítica Nacional para el Perú. La vulneración de las redes operacionales en este sector trasciende la simple pérdida económica de una corporación; un ciberataque exitoso a los sistemas de control industrial puede desencadenar paradas abruptas de generación eléctrica, interrupciones en la cadena de suministros a nivel país y fallas críticas que comprometan la seguridad física de los trabajadores (Safety) y generen desastres medioambientales de gran magnitud. Por lo tanto, fortalecer la ciberresiliencia de este sector a través de la presente investigación es, en última instancia, una contribución directa a la seguridad nacional, la estabilidad socioeconómica y la protección del bienestar de la población y su entorno. (García Rosado, 2025) (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2025)

Justificación Metodológica

Metodológicamente, la investigación se justifica mediante el diseño de un instrumento integral que en nuestro caso es el marco de gobierno, que no existía previamente con este nivel de adaptación para el sector. Este marco, estructurado bajo un enfoque sistémico y validado por expertos, servirá como un modelo de referencia replicable. Las herramientas, políticas organizacionales y lineamientos de arquitectura propuestos en este estudio podrán ser utilizados por otras organizaciones con infraestructuras críticas similares como base para sus propias evaluaciones, o por futuros investigadores como punto de partida para nuevos estudios empíricos.

Metodología

Enfoque de la Investigación

La investigación presenta un enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo. Es cuantitativo en su fase diagnóstica, ya que se midió de forma numérica y objetiva el nivel de madurez de ciberseguridad mediante el modelo C2M2. Es cualitativo en sus fases de diseño y validación, dado que se enfoca en la estructuración teórica y normativa de políticas, roles y arquitecturas basadas en la IEC 62443, además de recolectar la apreciación subjetiva y el criterio de especialistas mediante el juicio de expertos.

Tipo y Nivel de Investigación

### Tipo de Investigación:

Es una investigación de tipo aplicada o tecnológica, debido a que no busca únicamente generar conocimiento teórico, sino que utiliza las teorías existentes (estándares de ciberseguridad) para resolver un problema práctico y específico en la industria: la falta de gobernanza OT.

### Nivel de Investigación:

Presenta un nivel descriptivo - propositivo. Descriptivo porque detalla el estado actual de la ciberseguridad en el sector analizado, y propositivo porque culmina con la entrega de un modelo (el marco de gobierno) estructurado en las dimensiones de tecnología, procesos y personas.

Población y muestra

Población:

Para la Fase de Diagnóstico: La población objetivo son las empresas del sector minero-energético peruano. La muestra de estudio estuvo conformada por 19 organizaciones del sector, seleccionadas por conveniencia (muestreo no probabilístico), a las cuales se les aplicó el instrumento de evaluación.

Para la Fase de Validación: La muestra estará conformada por un panel de expertos, compuesto por profesionales especialistas en Sistemas de Control Industrial (SCI) y ciberseguridad OT, quienes evaluarán la aplicabilidad del marco propuesto.

Muestra:

La investigación utilizará tres técnicas alineadas a las fases del proyecto:

### Técnica 1 (Diagnóstico):

Se utilizó la técnica de la encuesta. El instrumento empleado fue el cuestionario estructurado basado en el Modelo de Madurez de Capacidades de Ciberseguridad (C2M2), el cual permitió determinar que el promedio de las organizaciones se encuentra en un Nivel.

### Técnica 2 (Diseño):

Se empleará el análisis documental. El instrumento será una matriz de análisis categorial o fichas de resumen, utilizadas para extraer, filtrar y adaptar los requerimientos específicos de la serie de estándares IEC 62443 aplicables al sector.

### Técnica 3 (Validación):

Se aplicará la técnica de entrevista estructurada o panel de evaluación. El instrumento será una rúbrica o matriz de validación por juicio de expertos, diseñada para que los especialistas califiquen la viabilidad, coherencia y pertinencia de las dimensiones tecnológicas, de procesos y de personas del marco propuesto.

II. Marco Teórico Y Estado Del Arte

Estado del arte

Antecedentes Internacionales

Antecedente N° 1: IEC 62443-2-1:2024 – Security for industrial automation and control systems – Part 2-1: Requirements for an IACS security program for asset owners

La actualización de la IEC 62443-2-1:2024 establece requisitos globales para que los propietarios de activos industriales implementen un programa de seguridad integral para sus IACS. Incluye un modelo de madurez propio que integra las dimensiones de personas, procesos y tecnología dentro de un marco de gobierno unificado, proveyendo un referente internacional actualizado para la evaluación progresiva de las capacidades de ciberseguridad OT.

Antecedente N° 2: A Maturity Framework for Cybersecurity Governance in Organizations

(Maleh Y. S., 2021) propusieron el marco CYBERGOV, un modelo de madurez para evaluar la gobernanza de ciberseguridad organizacional. Demostraron que estos marcos permiten definir estrategias de gestión de riesgos alineadas con los objetivos de negocio, facilitando la transición desde prácticas ad-hoc hacia capacidades gestionadas y medibles.

Antecedente N° 3: Cybersecurity challenges in emerging IT/OT converged critical infrastructures

(Goutam, 2023) evidenciaron cómo las vulnerabilidades del IoT industrial comprometen ecosistemas legados en infraestructuras críticas convergentes IT/OT. Propusieron adoptar Zero Trust en los límites de las redes operativas, alineándose con el modelo de zonas y conductos de la IEC 62443.

Antecedente N° 4: Resilience-by-design in Industrial Control Systems against cyber-physical attacks

(Wang, 2024) introdujeron el concepto de "resiliencia por diseño" para Sistemas de Control Industrial, proponiendo esquemas resilientes mediante lógicas de autocuración en dispositivos de borde. Su enfoque complementa la segmentación por zonas y conductos de la IEC 62443.

Antecedente N° 5: Ciberseguridad: Un desafío urgente para el sector energético en América Latina y el Caribe

La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE., 2024) identificó desafíos sistémicos para la ciberseguridad del sector energético regional: escasez de talento especializado, carencia de marcos regulatorios robustos e insuficiente inversión en tecnologías de seguridad avanzadas para la protección de infraestructuras críticas.

Antecedentes nacionales

Antecedente N° 1: Modelo de madurez para determinar el nivel de exposición a ataques ransomware en redes OT

(Anticona Alvarado, 2025) desarrollaron un modelo de madurez para evaluar la exposición a ataques ransomware en redes OT. Demostraron que la implementación de medidas preventivas básicas, articuladas bajo CIS v8 e ISA/IEC 62443, puede mitigar hasta el 80%% del riesgo técnico en plantas industriales.

Antecedente N° 2: Diseño de un marco de gobierno de ciberseguridad industrial en el sector cementero del Perú

(Azañedo Deza, Diseño de un marco de gobierno de ciberseguridad industrial en el sector cementero del Perú. , 2025) diseñaron un marco de gobierno de ciberseguridad industrial para el sector cementero peruano, fundamentando que en entornos industriales la integridad física de los trabajadores (Safety) constituye una prioridad superior a la confidencialidad de datos, reconfigurando la tríada de seguridad.

Antecedente N° 3: Marco de trabajo para diseñar una solución de gobierno de ciberseguridad industrial

(Guarda Higginson A. , 2023) presentaron un artefacto metodológico que articula los objetivos corporativos de COBIT 2019 con la rigidez normativa de ISA/IEC 62443, demostrando que un marco de gobierno efectivo requiere la articulación entre la gobernanza estratégica y los controles técnicos OT.

Antecedente N° 4: Buenas prácticas para la adopción del marco de seguridad digital en activos críticos nacionales

(Delgado Paz, 2022) demostraron que las exigencias legales nacionales resultan insuficientes ante las realidades técnicas de los sistemas industriales legados. Proporcionaron un modelo operativo-práctico para que los operadores del sector asimilen las normativas gubernamentales mediante manuales ágiles y viables.

Antecedente N° 5: Ciberseguridad OT en sistemas SCADA y su influencia en la estabilidad operativa de centrales eléctricas

(Cuadros Cervantes B. M., 2024) analizó la influencia de la ciberseguridad OT en la estabilidad operativa de centrales eléctricas con sistemas SCADA. Destacó que la digitalización del sector energético peruano requiere modelos basados en inteligencia artificial para la detección temprana de anomalías y amenazas en redes industriales.

Planificación Y Protocolo de Revisión Sistemática de Literatura

Planificación de la Búsqueda

Se condujo una Revisión Sistemática de Literatura (SLR) siguiendo las directrices PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Las bases de datos consultadas fueron Scopus, Web of Science, ACM Digital Library y repositorios de tesis nacionales (ESAN, UPC). Las cadenas de búsqueda empleadas combinaron los siguientes términos clave:

("OT cybersecurity" OR "industrial cybersecurity" OR "ICS security") AND ("critical infrastructure" OR "mining" OR "energy")

("IEC 62443" OR "C2M2" OR "cyber resilience") AND ("framework" OR "maturity model")

("IT/OT convergence") AND ("vulnerability" OR "threat" OR "ransomware")

Los criterios de inclusión fueron: (1) publicaciones entre 2020 y 2026; (2) artículos revisados por pares, tesis de maestría o reportes de organismos reconocidos; (3) pertinencia directa con ciberseguridad OT, convergencia IT/OT, marcos de gobierno industrial o continuidad operativa.

Resultados de la Selección (Flujo PRISMA)

Del proceso de búsqueda se identificaron 47 documentos iniciales. Tras eliminar 15 duplicados, se evaluaron 32 registros por título y resumen, descartando 14 por fuera de alcance. Se revisaron a texto completo 18 documentos, de los cuales 6 fueron excluidos por no cumplir los criterios de inclusión. El corpus final comprende diecisiete (17) investigaciones.

Tabla 1
Artículos científicos seleccionados para el estudio

| N.° | Título | Autores | Año | Base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelo de madurez para ataques ransomware en redes OT | Anticona Alvarado et al. | 2025 | UPC |
| 2 | Cybersecurity challenges in IT/OT converged infrastructures | Goutam et al. | 2023 | Scopus |
| 3 | Proactive threat detection for SCADA systems | Ahmed y Lin | 2024 | Scopus |
| 4 | Buenas prácticas de seguridad digital en activos críticos | Delgado Paz et al. | 2022 | UPC |
| 5 | Regulatory compliance in smart grid operations | Chen y Davis | 2023 | WoS |
| 6 | Cultural barriers in IT/OT security integration | Miller y Smith | 2022 | ACM |
| 7 | Marco de gobierno de ciberseguridad industrial | Guarda Higginson et al. | 2023 | UPC |
| 8 | Marco de gobierno en sector cementero del Perú | Azañedo Deza et al. | 2025 | ESAN |
| 9 | Marco de gobierno aplicado a empresa cementera | Rodríguez Puma | 2023 | ESAN |
| 10 | Resilience-by-design in ICS | Wang et al. | 2024 | WoS |
| 11 | State of OT/IT Convergence Report | Fortinet | 2024 | Reporte |
| 12 | OT/ICS Cybersecurity Survey | SANS Institute | 2024 | Reporte |

Fuente: Elaboración propia

Planificación

La revisión sistemática de la literatura fue diseñada con el propósito explícito de fundamentar la necesidad de proponer un marco de gobierno de ciberseguridad OT, basado en el estándar IEC 62443, adaptado a la realidad del sector minero-energético peruano. Los documentos seleccionados, de acuerdo con las metodologías de búsqueda y las preguntas de investigación formuladas, representan un total de diecisiete (17) investigaciones, como se visualiza en la Tabla 5:

Los diecisiete (17) documentos resultantes de la búsqueda sistemática fueron agrupados en cinco (5) ejes temáticos correlacionados con las preguntas de investigación y alineados con los tres pilares que estructuran la propuesta del marco de gobierno —Tecnología, Procesos y Personas—: El primer grupo comprende tres (3) artículos enfocados en el impacto y nivel de exposición ante amenazas en entornos convergentes IT/OT, evidenciando la urgencia de lineamientos técnicos de arquitectura segura (O.E.1). El segundo grupo abarca tres (3) documentos que analizan las brechas operativas, culturales y normativas que obstaculizan la adopción de seguridad en infraestructuras críticas, fundamentando la necesidad de una estructura organizacional IT/OT y políticas alineadas al negocio (O.E.2). El tercer grupo engloba tres (3) tesis aplicadas que proponen soluciones y frameworks de gobierno de ciberseguridad industrial, proporcionando antecedentes directos para la propuesta del marco. El cuarto grupo agrupa tres (3) documentos orientados a arquitecturas emergentes y el estado situacional de la ciber-resiliencia global. Finalmente, el quinto grupo incorpora cinco (5) artículos y reportes sobre marcos de gobierno de ciberseguridad y su contribución al fortalecimiento de la postura de seguridad en entornos OT, validando que la gobernanza constituye el mecanismo habilitador para elevar el nivel de madurez organizacional desde prácticas ad-hoc hacia procesos institucionalizados y gestionados.

En la siguiente sección se presentará la síntesis de cada documento contestando las cinco (5) preguntas de investigación planteadas, detallando el aporte de los autores, el proceso empleado y su vinculación directa con la problemática y los objetivos de la presente tesis.

Desarrollo

Pregunta 1: ¿Cuál es el impacto y nivel de exposición ante amenazas en entornos convergentes IT/OT, y qué implicancias tiene para la disponibilidad e integridad de los SCI?

Artículo N° 1

Título: Modelo de madurez para determinar el nivel de exposición a ataques ransomware en redes OT.

Aporte: (Anticona Alvarado, 2025) concluyen que las empresas con entornos OT son blancos altamente vulnerables ante ataques de ransomware. Los autores presentan una herramienta paramétrica que cruza los controles CIS v8 con ISA/IEC 62443, demostrando que la implementación de medidas preventivas básicas, estructuradas bajo un marco normativo reconocido, permite mitigar el 80% del riesgo técnico en plantas industriales.

Este hallazgo cobra un peso fundamental para la presente investigación. Como revelan los resultados obtenidos aplicando la metodología de madurez C2M2 a 19 organizaciones del sector minero-energético peruano, la gran mayoría opera en un nivel ad-hoc (MIL1), sin gestionar integralmente sus debilidades sistémicas. La evidencia de Anticona Alvarado et al. valida directamente la necesidad del marco de gobierno propuesto en esta tesis: un instrumento basado en IEC 62443 que permita institucionalizar los controles técnicos y elevar la madurez desde prácticas reactivas hacia una gestión estructurada de la ciberseguridad OT, fortaleciendo así la disponibilidad e integridad de los SCI (P.E.1).

Artículo N° 2 (Scopus)

Título: Cybersecurity challenges in emerging IT/OT converged critical infrastructures.

Aporte: (Goutam, 2023) evidencian empíricamente cómo las vulnerabilidades del IoT industrial comprometen los ecosistemas legados (legacy) en infraestructuras críticas convergentes. Los autores proponen adoptar un enfoque de Zero Trust (confianza cero) en los límites (Edge) de las redes operativas, fundamentando que la arquitectura de segmentación por zonas constituye la primera línea de defensa para proteger la integridad de los sistemas de control.

La propuesta de (Goutam, 2023) se alinea directamente con el modelo de zonas y conductos establecido en la IEC 62443, que constituye uno de los lineamientos técnicos centrales del marco de gobierno propuesto en esta tesis (O.E.1). Su evidencia refuerza que, sin una arquitectura segura que segmente y proteja las redes OT, la convergencia IT/OT amplifica exponencialmente la superficie de ataque sobre los SCI del sector minero-energético.

Artículo N° 3 (Scopus)

Título: A proactive threat detection framework for SCADA systems.

Aporte: (Ahmed, 2024) proporcionan un sistema de detección temprana de amenazas basado en inteligencia artificial para sistemas SCADA. Los autores concluyen que el monitoreo pasivo del tráfico es ineludible para mantener la disponibilidad (availability) de plantas de generación sin disrupciones operativas, y que la ausencia de capacidades de monitoreo continuo representa una de las brechas más críticas en infraestructuras industriales.

A nivel local, la alarmante falta de monitoreo continúo evidenciada por el dominio de Conciencia Situacional del modelo C2M2, que registra apenas 1.47 sobre la escala— visibiliza que en el sector minero-energético peruano las herramientas de detección proactiva son prácticamente inexistentes. Esta carencia perpetúa brechas severas de disponibilidad operativa e imposibilita aislar amenazas exfiltradas en redes OT en etapa temprana. El marco de gobierno propuesto en esta tesis debe incorporar, dentro de sus lineamientos técnicos (O.E.1), directrices claras para la implementación de capacidades de monitoreo y detección que fortalezcan la conciencia situacional como condición necesaria para la integridad de los SCI.

Pregunta 2: ¿Cuáles son las brechas operativas, normativas y culturales que impiden la adopción efectiva de un gobierno de ciberseguridad en infraestructuras críticas?

Artículo N° 4

Título: Buenas prácticas para la adopción del marco de seguridad digital en activos críticos nacionales.

Aporte: (Delgado Paz, 2022) demuestran que las exigencias legales nacionales fallan ante las realidades técnicas de las maquinarias industriales legadas. Su modelo proporciona un puente operativo-práctico para que los operadores asimilen las normativas gubernamentales mediante manuales ágiles viables, reconociendo que la mera promulgación de legislación es insuficiente sin un marco de gobierno que traduzca las directivas regulatorias en procedimientos operacionales aplicables al entorno OT.

Esta evidencia valida directamente la formulación del problema de la presente tesis: en el Perú existen normativas como la Ley N° 30999 de Ciberdefensa y la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales; sin embargo, no se evidencia un marco que brinde directrices para un correcto gobierno de ciberseguridad industrial. El marco propuesto, basado en IEC 62443, busca precisamente cerrar esta brecha entre la intención normativa y la realidad operativa, mediante políticas y procedimientos adaptados al sector minero-energético (O.E.2).

Artículo N° 5 (Web of Science)

Título: Assessing regulatory compliance and readiness in smart grid operations.

Aporte: (Chen, 2023)revelan las drásticas fricciones entre las directivas nacionales de seguridad corporativa IT y la cruda realidad del hardware desplegado en redes energéticas (Smart Grids). Los autores instan a una regulación técnicamente inclusiva que contemple las limitaciones inherentes de los equipos de control industrial, muchos de ellos con ciclos de vida superiores a 20 años y sin capacidad nativa de actualización de seguridad.

Esta fricción entre regulación IT y realidad OT fundamenta por qué el marco de gobierno propuesto en esta tesis debe definir una estructura organizacional IT/OT específica (O.E.2) que reconozca y gestione las diferencias inherentes entre ambos dominios. La IEC 62443, al ser un estándar diseñado específicamente para sistemas de automatización y control industrial, proporciona el marco normativo adecuado para alinear la ciberseguridad operativa con los objetivos estratégicos del negocio sin comprometer la operatividad de los equipos legados presentes en plantas mineras y energéticas peruanas.

Artículo N° 6 (ACM)

Título: Overcoming cultural barriers in IT and OT security integration.

Aporte: (Miller, 2022) destacan que la verdadera brecha de convergencia no es tecnológica, sino humana: la desconexión cultural entre el ingeniero de planta —que prioriza la disponibilidad física y la seguridad del personal (Safety)— y el analista corporativo IT —que prioriza la confidencialidad de datos—. Los autores concluyen que esta fractura cultural invalida cualquier estrategia de ciberseguridad que no incorpore un componente estructurado de formación especializada y sensibilización cruzada entre ambos mundos.

El factor humano expuesto por Miller & Smith valida empíricamente el tercer pilar de la problemática formulada en esta tesis (P.E.3): la inexistencia de políticas educativas dedicadas a la ciber-formación OT anula las estrategias corporativas de seguridad. Sin comprender la realidad operativa de planta, se genera un choque cultural profundo donde el operario ignora las medidas impuestas por la gerencia y la gerencia corporativa bloquea procesos productivos cruciales. Esta evidencia fundamenta directamente el O.E.3 del marco propuesto: diseñar un plan estratégico de capacitación y actualización continua que forme especialistas capaces de operar en la intersección IT/OT, cerrando la brecha de talento identificada en el diagnóstico C2M2 donde Entrenamiento registra apenas 1.47 puntos.

Pregunta 3: ¿Qué metodologías, marcos de gobierno y modelos de madurez resultan eficaces para gestionar la ciberseguridad en entornos industriales OT?

Artículo N° 7

Título: Marco de trabajo para diseñar una solución de gobierno de ciberseguridad industrial.

Aporte: (Guarda Higginson A. , 2023)presentan un artefacto metodológico que ensambla los objetivos corporativos de COBIT 2019 con la rigidez normativa de ISA/IEC 62443, promoviendo células de vigilancia ágiles por encima de estructuras gerenciales monolíticas. Los autores demuestran que un marco de gobierno efectivo debe integrar la gobernanza corporativa (COBIT) con los controles técnicos industriales (IEC 62443) para lograr una alineación genuina entre los objetivos de negocio y la protección operacional.

Este antecedente resulta directamente relevante para la presente investigación: valida el enfoque de utilizar IEC 62443 como base normativa del marco de gobierno propuesto, y proporciona evidencia de que la articulación entre la gobernanza estratégica y los controles técnicos OT es viable y necesaria. El marco que propone esta tesis hereda esta filosofía de integración, pero la adapta específicamente al contexto del sector minero-energético peruano y a las brechas de madurez identificadas en el diagnóstico C2M2.

Artículo N° 8

Título: Diseño de un marco de gobierno de ciberseguridad industrial en el sector cementero del Perú.

Aporte: (Azañedo Deza, Diseño de un marco de gobierno de ciberseguridad industrial en el sector cementero del Perú. , 2025) prueban que, en contextos de escala productiva masiva, preservar la integridad de los trabajadores (Safety) supera cualquier noción de confidencialidad de datos. Los autores ratifican que la ciberseguridad industrial es inherentemente ingeniería pura y que un marco de gobierno OT debe priorizar la disponibilidad e integridad de los sistemas de control por encima de la tríada CIA convencional del mundo IT, reordenando las prioridades hacia Disponibilidad-Integridad-Confidencialidad (DIC).

Esta reconfiguración de prioridades es consistente con el planteamiento del problema general de esta tesis, que se enfoca en fortalecer la "disponibilidad e integridad" de los SCI como objetivos primarios del marco de gobierno propuesto. Si bien Azañedo Deza et al. desarrollan su marco para el sector cementero, la presente investigación extiende este enfoque al sector minero-energético, un contexto con complejidades adicionales derivadas de la dispersión geográfica de las operaciones, la escala de los activos críticos y el impacto socioeconómico de las interrupciones operativas.

Artículo N° 9

Título: Diseño de marco de gobierno de ciberseguridad industrial aplicado a empresa cementera.

Aporte: (Rodríguez Puma, 2023) de la Universidad ESAN, introduce un marco fundamentado en cinco pilares que garantizan la resiliencia en empresas cementeras nacionales. El autor recalca que ninguna solución de ciberseguridad industrial es efectiva sin ser meticulosamente adaptada a los sistemas de control locales (SCADA/DCS), y que el nivel de madurez en gobernanza constituye el factor diferenciador entre organizaciones que logran una ciber-resiliencia sostenible y aquellas que permanecen en un estado reactivo permanente.

Rodríguez Puma aporta un precedente nacional fundamental: demuestra que la propuesta de marcos de gobierno de ciberseguridad industrial es viable en el contexto peruano, y que la adaptación a la realidad local de los sistemas de control es un requisito indispensable. Esta premisa es compartida por la presente tesis, que propone un marco específicamente diseñado para las características operativas, regulatorias y culturales del sector minero-energético un sector con mayor complejidad y relevancia estratégica nacional que el cementero, utilizando la IEC 62443 como base normativa y los resultados del diagnóstico C2M2 como línea base de madurez.

Pregunta 4: ¿Cuáles son las arquitecturas emergentes y el estado situacional de la ciber-resiliencia global en infraestructuras críticas industriales?

Artículo N° 10 (Web of Science)

Título: Resilience-by-design in Industrial Control Systems against cyber-physical attacks.

Aporte: (Wang, 2024) proponen esquemas de control inherentemente resilientes para infraestructuras mineras, empleando lógicas de autocuración por hardware en dispositivos de borde (Edge). Los autores introducen el concepto de "resiliencia por diseño", argumentando que la disponibilidad de los SCI debe ser garantizada desde la arquitectura misma del sistema, no como una capa adicional de seguridad sobrepuesta.

El enfoque de Wang et al. complementa el lineamiento técnico del O.E.1 de esta tesis: los lineamientos de arquitectura segura del marco propuesto deben contemplar no solo la segmentación por zonas y conductos (IEC 62443), sino también principios de resiliencia embebida que aseguren la continuidad operativa de los SCI ante ataques ciberfísicos, especialmente relevante en operaciones mineras remotas donde la respuesta presencial ante incidentes puede demorar horas o días.

Artículos N° 11 y N° 12 (Reportes Globales)

Aporte: Los reportes anuales del 2024 OT/ICS Cybersecurity Report de (Fortinet., 2024) y el ICS/OT Cybersecurity Survey de Fuente especificada no válida. validan globalmente la urgencia del sector. Ambos informes convergen en identificar que el obstáculo primario para la ciberseguridad industrial es la falta de visibilidad del parque de activos OT, y respaldan la adopción de ecosistemas unificados IT/OT antes que herramientas de seguridad segregadas. Específicamente, (Fortinet., 2024) reporta que el 75% de las organizaciones con dominio OT han experimentado al menos una intrusión en el último año, y el 32% han sido víctimas de ataques de ransomware.

Estas cifras globales refuerzan dramáticamente el planteamiento del problema de esta tesis: si el 75% de las organizaciones OT a nivel global reportan intrusiones, el sector minero-energético peruano operando mayoritariamente en nivel MIL1 según nuestro diagnóstico C2M2 enfrenta una exposición significativamente mayor. La propuesta de un marco de gobierno basado en IEC 62443 no es un ejercicio académico; es una necesidad estratégica para cerrar la brecha entre la realidad operativa local y los estándares mínimos de protección que exige el panorama actual de amenazas.

Pregunta 5: ¿De qué manera los marcos de gobierno de ciberseguridad contribuyen a elevar el nivel de madurez y fortalecer la postura de seguridad en entornos de Tecnología Operacional (OT)?

Artículo N° 13 (ResearchGate – 2021)

Título: A Maturity Framework for Cybersecurity Governance in Organizations.

Aporte: (Maleh Y. S., (2021)) proponen un marco de madurez para evaluar y mejorar la gobernanza de ciberseguridad en organizaciones. Los autores demuestran que los marcos de gobierno de ciberseguridad permiten definir estrategias de gestión de riesgos y cumplimiento alineadas con los objetivos de seguridad (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad – CIA). Si bien el estudio no establece de forma explícita que la implementación de un marco de gobierno incrementa directamente el nivel de madurez, sí evidencia que la gobernanza de ciberseguridad integra los elementos esenciales de gestión del riesgo y defensa organizacional, y que la ausencia de esta genera brechas significativas. En este contexto, los marcos de gobierno permiten estructurar y mejorar las capacidades organizacionales, actuando como un mecanismo habilitador para la evolución de la madurez (Fuente especificada no válida., EDPACS, Vol. 63, DOI: 10.1080/07366981.2020.1815354).

Este hallazgo resulta medular para la presente investigación, dado que valida teóricamente la premisa central de nuestra propuesta: un marco de gobierno de ciberseguridad OT, fundamentado en el estándar IEC 62443, no solo organiza las prácticas de seguridad existentes, sino que actúa como vehículo estructurado para elevar el nivel de madurez de las organizaciones del sector minero-energético peruano desde el nivel MIL1 (Ad-hoc, Iniciado) —detectado en nuestro diagnóstico C2M2— hacia niveles superiores de institucionalización y gestión (MIL2-MIL3). La gobernanza, entendida como la integración de personas, procesos y tecnología bajo un marco normativo coherente, se posiciona, así como el eje articulador que cierra las brechas operativas identificadas en los dominios más deficitarios: Entrenamiento (1.47), Conciencia Situacional (1.47), Gestión de Incidentes (1.54) y Continuidad del Servicio (1.58).

Artículo N° 14 (IEC – 2024)

Título: IEC 62443-2-1:2024 – Security for industrial automation and control systems – Part 2-1: Requirements for an IACS security program for asset owners.

Aporte: La publicación de la IEC 62443-2-1:2024 establece los requisitos globales para que los propietarios de activos industriales implementen un programa de seguridad integral para sus Sistemas de Automatización y Control Industrial (IACS). Este estándar actualizado define un modelo de madurez propio para evaluar el cumplimiento de los requisitos de seguridad, y proporciona un marco holístico que abarca la identificación y evaluación de riesgos, el desarrollo de políticas y procedimientos, y la implementación de medidas de seguridad específicas para entornos OT (IEC, 2024). Las actualizaciones de 2024 incorporan refinamientos en los niveles de seguridad (Security Levels), mejoras en la gestión de parches y requisitos reforzados para el acceso remoto seguro, armonizándose con estándares complementarios como ISO/IEC 27005 y NIST SP 800-30.

La relevancia de esta actualización normativa para nuestro estudio es directa y fundamental: confirma que el estándar IEC 62443 ha evolucionado para convertirse no solo en una guía técnica de controles, sino en un verdadero marco de gobierno de ciberseguridad industrial que integra personas, procesos y tecnología —los tres ejes que articulan nuestros objetivos específicos (O.E.1, O.E.2 y O.E.3)—. La existencia de un modelo de madurez intrínseco dentro del propio estándar refuerza la viabilidad de utilizarlo como base para la propuesta de marco de gobierno adaptado al sector minero-energético peruano, proporcionando una ruta medible y progresiva desde el nivel MIL1 identificado hacia una gobernanza institucionalizada.

Artículo N° 15 (OLADE., 2024)

Título: Ciberseguridad: Un desafío urgente para el sector energético en América Latina y el Caribe.

Aporte: La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE., 2024) publica un informe que resalta el rol crucial de la ciberseguridad para la estabilidad económica y la seguridad nacional en el sector energético de América Latina y el Caribe. El documento identifica desafíos sistémicos críticos para la región: la falta de regulación clara y específica para entornos OT, la escasez de expertos cualificados en ciberseguridad industrial, y la limitada inversión en tecnología de seguridad operacional. Asimismo, enfatiza el incremento alarmante de ataques de ransomware contra infraestructura energética crítica en la región, señalando que la ausencia de marcos de gobierno específicos para el sector OT agrava la exposición ante amenazas avanzadas persistentes (APT).

Este informe regional contextualiza con precisión la urgencia de la propuesta formulada en la presente investigación. Los desafíos identificados por OLADE —escasez de talento, regulación insuficiente e inversión limitada— son un reflejo fidedigno de la realidad peruana documentada en nuestro diagnóstico C2M2, donde el dominio de Entrenamiento y Capacitación presenta los niveles más bajos de madurez (1.47). La contribución de esta fuente regional refuerza que la propuesta de un marco de gobierno de ciberseguridad OT, adaptado a las restricciones operativas y presupuestarias del sector minero-energético peruano, no es un ejercicio académico aislado, sino una necesidad estratégica alineada con las prioridades de seguridad energética continental y directamente vinculada al O.E.3 (fortalecimiento de competencias técnicas).

Artículo N° 16  (Machines., 2024)

Título: Cybersecurity of IT/OT systems in key functional areas of a mining plant operating on the basis of the idea of Industry 4.0.

Aporte: Este artículo publicado en (Machines., 2024) Fuente especificada no válida. aborda directamente la ciberseguridad de los sistemas IT/OT en las áreas funcionales clave de una planta minera que opera bajo los principios de la Industria 4.0. Los autores presentan un concepto integral para la aplicación de principios de ciberseguridad en operaciones mineras convergentes, demostrando que la integración de tecnologías digitales en la cadena de valor minera requiere un enfoque de gobernanza que abarque tanto los sistemas de información como los sistemas de control operacional. El estudio concluye que, sin un marco estructurado de gobierno, la adopción de tecnologías de Industria 4.0 en minería amplifica exponencialmente la superficie de ataque, comprometiendo tanto la disponibilidad operativa como la integridad de los procesos productivos.

La pertinencia de este artículo para nuestra investigación es crítica: constituye evidencia empírica directa de que el sector minero, al adoptar los paradigmas de la Industria 4.0 sin un marco de gobierno de ciberseguridad OT, se expone a riesgos operacionales severos. Esto valida el planteamiento del problema de la presente tesis y refuerza la necesidad de que el marco propuesto, basado en IEC 62443, incorpore lineamientos específicos de arquitectura segura (zonas y conductos) adaptados a las particularidades de las plantas mineras peruanas (O.E.1), donde la convergencia IT/OT avanza aceleradamente sin los controles de gobernanza adecuados ni la estructura organizacional (O.E.2) para gestionarla.

Artículo N° 17 (Scopus – 2023)

Título: Cybersecurity Governance in Latin America: States, Threats, and Alliances.

Aporte: (Solar., 2023)presenta un análisis comparativo de la gobernanza de ciberseguridad en estados latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela), examinando cómo estos países introducen políticas y legislación para enfrentar amenazas cibernéticas. El autor evidencia que la región presenta disparidades significativas en la adopción de marcos de gobierno, y que los países con marcos regulatorios más robustos logran mejores indicadores de resiliencia cibernética. Solar subraya que la gobernanza efectiva requiere no solo la promulgación de leyes, sino la creación de ecosistemas institucionales que articulen la cooperación público-privada, la formación de capital humano especializado y la adopción de estándares internacionales adaptados a las realidades locales (Solar., 2023), State University of New York Press).

Esta perspectiva regional complementa el diagnóstico normativo peruano expuesto en el planteamiento del problema, donde se señala la existencia de la Ley N° 30999 de Ciberdefensa y la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales, pero se evidencia la ausencia de un marco que brinde directrices para un correcto gobierno de ciberseguridad industrial. La investigación de Solar confirma que la mera existencia de legislación es insuficiente; se requiere un marco de gobierno integral —como el que propone la presente tesis— que articule estándares técnicos (IEC 62443), estructura organizacional IT/OT (O.E.2) y desarrollo de competencias humanas (O.E.3) para cerrar la brecha entre la intención normativa y la realidad operativa del sector minero-energético peruano.

Resultados

A partir de la consolidación literaria expuesta en la matriz del conocimiento, compuesta por diecisiete (17) investigaciones distribuidas en cinco ejes temáticos, emergen conclusiones convergentes que fundamentan y validan la propuesta de un marco de gobierno de ciberseguridad OT basado en el estándar IEC 62443, adaptado a la realidad del sector minero-energético peruano.

En el eje tecnológico, la literatura evidencia que los entornos convergentes IT/OT presentan una superficie de ataque en expansión acelerada (Goutam, 2023); (Machines., 2024), donde la ausencia de arquitecturas seguras basadas en el modelo de zonas y conductos compromete directamente la disponibilidad e integridad de los SCI (Ahmed & Lin, 2024). Estos hallazgos validan la necesidad de los lineamientos técnicos propuestos en el O.E.1 de esta tesis.

En el eje de procesos, los estudios demuestran que las exigencias legales y regulatorias resultan insuficientes sin un marco de gobierno que las traduzca en procedimientos operacionales aplicables al entorno OT (Fuente especificada no válida.; Fuente especificada no válida.; Fuente especificada no válida.). La fricción entre las directivas corporativas IT y la realidad operativa del hardware industrial exige una estructura organizacional IT/OT diferenciada, con políticas y procedimientos normativos basados en IEC 62443 que alineen la ciberseguridad operativa con los objetivos estratégicos del negocio (O.E.2).

En el eje de personas, la brecha cultural y de competencias entre los dominios IT y OT se identifica como el factor más crítico y menos atendido (Fuente especificada no válida.; Fuente especificada no válida.). La inexistencia de programas de capacitación especializados en ciberseguridad OT invalida cualquier estrategia tecnológica o procedimental implementada, fundamentando la necesidad imperativa del plan estratégico de capacitación continúa propuesto en el O.E.3.

La consolidación de la evidencia converge hacia una conclusión central: los marcos de gobierno de ciberseguridad constituyen el mecanismo habilitador fundamental para la evolución de la madurez organizacional en entornos OT (Fuente especificada no válida.). Esta afirmación adquiere una dimensión particularmente crítica al contrastarse con el diagnóstico empírico realizado en esta investigación mediante el modelo C2M2, donde el sector minero-energético peruano presenta un estancamiento generalizado en el nivel inicial MIL1 (1.54 pts. promedio), evidenciando prácticas ad-hoc carentes de institucionalización, documentación y gestión estratégica.

En este contexto, la propuesta de un marco de gobierno de ciberseguridad OT basado en el estándar IEC 62443, adaptado a la realidad del sector minero-energético peruano, emerge no como una contribución teórica aislada, sino como una respuesta metodológica a una necesidad estratégica documentada tanto a nivel local (diagnóstico C2M2), como regional (Fuente especificada no válida.; Fuente especificada no válida.) y global (Fortinet, 2024; SANS Institute, 2024). La articulación de los tres ejes Tecnología (arquitectura de zonas y conductos), Procesos (políticas y estructura organizacional IT/OT) y Personas (plan de capacitación continua) responde directamente a las brechas identificadas en la literatura y en el diagnóstico empírico, proporcionando una hoja de ruta integral para transitar de prácticas.

Marco teórico

El presente marco teórico constituye el sustento científico y normativo para el desarrollo de un modelo de gobierno de ciberseguridad adaptado a los entornos de tecnología de operación (OT). La investigación parte de una premisa crítica identificada en el diagnóstico nacional: la ausencia de un gobierno de ciberseguridad OT formal en el Perú, lo que ha derivado en niveles de madurez iniciales (MIL1) y en el intento ineficiente de replicar modelos TI en entornos donde la disponibilidad y la integridad de los procesos industriales son innegociables. Para resolver esta brecha, se analizan los fundamentos de los Sistemas de Control Industrial (SCI) y se adopta el estándar internacional IEC 62443 como eje rector, proporcionando el sustento necesario para responder a las interrogantes sobre arquitectura técnica (Tecnología), alineación estratégica (Procesos) y desarrollo de competencias especializadas (Personas).

Ciberseguridad en Entornos de Operación (OT) (Bases teóricas)

La digitalización en el sector energético ha impulsado el uso de modelos basados en inteligencia artificial (IA) para fortalecer la seguridad y confiabilidad de infraestructuras críticas. En centrales eléctricas modernas con sistemas SCADA y redes industriales, la IA se emplea para la detección temprana de anomalías operativas y amenazas cibernéticas, analizando grandes volúmenes de datos en tiempo real provenientes de sensores y controladores.

Mediante aprendizaje automático y análisis predictivo, estos modelos permiten identificar patrones irregulares que pueden indicar fallas técnicas o intentos de intrusión. Estudios recientes muestran que la IA mejora la capacidad de respuesta frente a ataques cibernéticos, al reconocer desviaciones en parámetros operativos antes de que ocurran fallas críticas. En consecuencia, la integración de IA en la arquitectura de control industrial fortalece la protección de los sistemas SCADA y aumenta la resiliencia de las centrales eléctricas frente a amenazas emergentes. (Cuadros Cervantes B. M., Ciberseguridad OT en Sistemas SCADA., 2026)

### Diferencias fundamentales entre IT y OT

La ciberseguridad OT protege entornos industriales (maquinaria, PLC, protocolos especializados, priorizando la disponibilidad y seguridad de procesos críticos, ya que un incidente puede causar pérdidas masivas o afectar servicios esenciales como energía o agua.

La ciberseguridad TI protege sistemas informáticos comunes (PC, servidores, móviles), enfocándose en la confidencialidad y protección de datos, con herramientas estándar como antivirus, firewalls y protocolos de comunicación populares.

OT busca evitar interrupciones destructivas en procesos físicos, mientras que TI se centra en mantener la integridad y confidencialidad de la información digital (Fortinet, 2025).

##### Según NIST las tecnologías operaciones OT

Son sistemas o dispositivos programables que interactúan con el entorno físico (o gestionan dispositivos que interactúan con el entorno físico). Estos sistemas/dispositivos detectan o provocan un cambio directo mediante la monitorización y/o el control de dispositivos, procesos y eventos. Algunos ejemplos son los sistemas de control industrial, los sistemas de gestión de edificios, los sistemas de control de incendios y los mecanismos de control de acceso físico (NIST, 2024).

La tecnología operativa (OT) se define bajo los siguientes criterios:

Alcance de los Sistemas: El marco establece que sus funciones, categorías y subcategorías son aplicables a todos los sistemas de tecnología de la información y comunicación (ICT) utilizados por una organización, lo que incluye específicamente a la tecnología operativa (OT), junto con el Internet de las cosas (IoT) y la tecnología de la información (IT) tradicional.

Naturaleza de los Entornos: Se considera parte de los entornos tecnológicos que el núcleo del marco (CSF Core) debe cubrir, independientemente de si son sistemas físicos, virtuales, en la nube o de inteligencia artificial.

Resiliencia y Protección: En el contexto de las funciones de protección, el documento vincula la seguridad de la OT con la seguridad de las plataformas (hardware, software y servicios de plataformas físicas y virtuales) y la resiliencia de la infraestructura tecnológica (NIST, 2024).

##### La inversión de la tríada de seguridad (Confidencialidad vs. Disponibilidad/Integridad)

Segun Guide to Industrial Control Systems Security NIST. Establece que, si bien la tríada de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (CIA) se aplica a ambos mundos, el orden de importancia es fundamentalmente diferente.

En los sistemas de Tecnología de la Información (IT), la prioridad suele ser la Confidencialidad, seguida de la Integridad y, finalmente, la Disponibilidad. Sin embargo, para la Tecnología de Operación (OT), el NIST indica que las prioridades son las siguientes:

Disponibilidad: Es la prioridad más crítica, ya que los sistemas OT operan procesos físicos en tiempo real donde un retraso o interrupción puede causar impactos significativos, incluyendo riesgos para la vida humana o daños ambientales.

Integridad: Es vital para asegurar que el control del proceso sea preciso y no sea manipulado.

Confidencialidad: Se considera generalmente el objetivo de menor prioridad en comparación con la necesidad de mantener el sistema funcionando y seguro.

El NIST Justifica que en los sistemas OT, la disponibilidad es primordial porque los controles de seguridad no deben comprometer la capacidad del sistema de realizar acciones de seguridad física (safety).( (Keith, y otros, 2023)

##### Según la norma IEC 62443 (IEC 62443-1-1)

No utiliza el término "Inversión de la Tríada", sino que define formalmente la jerarquía de los objetivos de seguridad basándose en el impacto sobre la seguridad física (Safety) y la continuidad operativa.

Aquí te explico cómo lo define y fundamenta esta norma internacional:

El Concepto de Priorización de Objetivos. La IEC 62443 reconoce que, a diferencia de los sistemas de TI (donde la protección de la información es el fin último), en los sistemas de automatización y control industrial (IACS), el objetivo principal es la integridad y disponibilidad del proceso físico.

La norma establece que las medidas de ciberseguridad deben diseñarse para evitar que un ataque afecte la capacidad del sistema para realizar su función de control. Esto se traduce en la siguiente escala de importancia:

- Disponibilidad (Availability): Garantizar que el sistema SCADA, DCS o PLC esté operativo 24/7 para evitar paradas de planta.

- Integridad (Integrity): Asegurar que las señales de los sensores y las órdenes a los actuadores no sean manipuladas.

- Confidencialidad (Confidentiality): Proteger los datos (recetas, niveles de producción) de accesos no autorizados, siendo este el punto menos crítico para la seguridad operativa inmediata.

##### La Vinculación con el "Safety" (Seguridad Funcional).

Una de las contribuciones más importantes de la IEC 62443 es que vincula la ciberseguridad directamente con la seguridad física (Safety) y la protección del medio ambiente.

La norma argumenta que la inversión de la tríada es necesaria porque:

- En IT, un fallo de seguridad compromete privacidad.

- En OT, un fallo de seguridad compromete la integridad física de las personas y los activos.

Por ello, el estándar prohíbe explícitamente que un control de ciberseguridad (como un bloqueo de cuenta por intentos fallidos) impida que un operador realice una acción de seguridad crítica (Safety action).

Entonces, según la IEC 62443-1-1, los objetivos de seguridad en entornos de control industrial difieren de los de TI tradicional, priorizando la disponibilidad y la integridad sobre la confidencialidad. Esto se debe a que la pérdida de control en infraestructuras críticas puede derivar en consecuencias catastróficas para la seguridad humana (Safety) y el medio ambiente, principios que deben regir cualquier modelo de gobernanza en el sector. (IEC., 2009)

### Entornos de Tecnología Operativa (OT) y Sistemas de Control Industrial (SCI)

La comprensión de la arquitectura de los SCI es fundamental para este estudio, ya que, a diferencia de los activos de IT, un compromiso en un PLC o un sistema SCADA no solo implica pérdida de datos, sino la pérdida de control físico sobre procesos críticos. En el sector minero, esto se traduce en riesgos operativos directos en la molienda o el despacho de energía, donde la latencia de una solución de seguridad tradicional de IT podría ser tan dañina como el ataque mismo.

A continuación, vamos a indicar los conceptos de las principales infraestructuras que comprende la arquitectura de los SCI.

##### Sistema SCADA.

El sistema SCADA, conocido como Supervisory Control and Data Acquisition, representa una herramienta fundamental en el campo de la automatización industrial. Esta es una sofisticada solución informática que permite vigilar y dirigir operaciones en lugares lejanos a través de la captura, transmisión y análisis instantáneo de datos en tiempo real.

De este modo, ofrece una perspectiva integral y precisa de las actividades industriales y facilita la toma de decisiones eficaces fundamentadas en información actualizada. (Barahona Ramírez & Vera Reyes, 2024).

##### Sistema de control distribuido DCS.

Los DCS son plataformas que integran HMI, PLCs, bases de datos y sistemas de alarmas para automatizar el control de plantas industriales. Se distinguen por su escalabilidad, modularidad y tolerancia a fallas, lo que asegura operaciones confiables. Estas capacidades se logran mediante la incorporación de buses de campo y redes locales industriales. En conjunto, permiten una supervisión eficiente y segura de procesos complejos en tiempo real. (Marroquín Cieza, 2025).

##### Equipo PCL.

Un PLC (Controlador Lógico Programable) es un equipo electrónico diseñado para automatizar procesos en entornos industriales. Funciona como un sistema digital de control que integra principalmente módulos de entrada y salida, componentes de comunicación, una unidad central de procesamiento (CPU) y una memoria de programación, lo que le permite ejecutar instrucciones y coordinar operaciones de manera eficiente y confiable.​ (Marroquín Cieza, 2025)

##### La arquitectura de referencia industrial (El Modelo de Purdue PERA)

Es un marco de referencia de arquitectura empresarial. Fue diseñado para modelar sistemas industriales en capas jerárquicas, desde el proceso físico hasta los sistemas de gestión empresarial.

Su propósito es facilitar la integración de la manufactura computarizada (CIM) y establecer un estándar para la comunicación entre TI (Information Technology) y OT (Operational Technology). (Williams, 1990)

### La convergencia IT/OT

Según el artículo de Red Seguridad publicado el 20 de noviembre de 2024, la convergencia IT/OT se define como la integración de dos mundos antes aislados: TI (gestión de datos) y OT (control de procesos físicos).

En TI predominan sistemas corporativos y aplicaciones empresariales, mientras que OT se centra en máquinas, sensores y dispositivos industriales.

Esta unión es clave en la Industria 4.0, ya que permite analizar datos de planta para optimizar producción y predecir fallos.

La sinergia IT/OT reduce tiempos de inactividad y mejora la eficiencia mediante inteligencia artificial y análisis avanzado.

El principal desafío es la seguridad, pues al conectar OT con redes TI e Internet se amplía la superficie de ataque y se exponen activos críticos a amenazas como ransomware y phishing.

La fuente presenta la convergencia como una fusión estratégica necesaria para la competitividad actual, pero que requiere un enfoque de ciberseguridad integral para proteger tanto los activos digitales como la operación física de las industrias. (Delgado & Moreno, 2024)

##### La convergencia IT/OT y la ampliación de la superficie de ataque

Según el artículo de Minergy Connect (SNMPE), la transformación digital y la hiperconectividad en la minería 4.0 han eliminado el aislamiento de las plantas, expandiendo las superficies de ataque.

Esta ampliación ocurre principalmente por la creciente interconexión entre los sistemas de control industrial (OT) y las redes administrativas (IT).

La adopción masiva de Internet de las Cosas (IoT) y la migración de datos operativos a la nube generan nuevos puntos críticos de vulnerabilidad.

Las empresas heredan riesgos de sus socios estratégicos, convirtiendo la gestión de ciberseguridad de terceros en un desafío urgente para el sector.

Un ataque en esta superficie extendida puede paralizar infraestructuras críticas, como flotas de camiones autónomos, afectando la seguridad física y operativa.

Ante este escenario, la ciberseguridad debe integrarse en la estrategia comercial para mitigar riesgos financieros y garantizar la competitividad minera. (corporativo, 2024)

Según el documento NIST SP 800-82r3 (NIST, 2024)

La convergencia IT/OT conecta sistemas industriales (OT) con redes corporativas (TI), eliminando el aislamiento tradicional de los entornos de control.

Esta integración expone los sistemas OT a amenazas comunes en TI, como malware, ransomware y accesos remotos no autorizados.

El documento enfatiza que la superficie de ataque se amplía al incorporar IoT, servicios en la nube y proveedores externos en la operación industrial.

La disponibilidad, prioridad en OT, se ve comprometida por ataques que antes solo afectaban a entornos administrativos.

Se recomienda aplicar defensa en profundidad y segmentación en zonas y conduits (alineado con IEC 62443) para mitigar riesgos.

El NIST concluye que la convergencia IT/OT requiere marcos oficiales de ciberseguridad para proteger infraestructuras críticas y garantizar continuidad operativa.

##### Vectores de amenaza.

El estudio identifica que la integración de sistemas IT y OT aumenta la superficie de ataque, permitiendo que amenazas antes exclusivas de entornos corporativos alcancen la planta industrial. Los principales vectores incluyen:

Intrusión a través de Servicios Web: El acceso inicial suele ocurrir en la capa IT (Nivel 5/4 del modelo Purdue), explotando vulnerabilidades en servidores web (ej. WordPress) o aplicaciones corporativas para ganar un pie de apoyo en la red.

Acceso Remoto Vulnerable: El uso de conexiones remotas para mantenimiento sin autenticación multifactor (MFA) o a través de canales no cifrados es un vector crítico.

##### Vulnerabilidades Operacionales.

Las debilidades en la gestión y configuración de los activos industriales facilitan el éxito de los ataques.

Sistemas Obsoletos y Falta de Parches: Muchos entornos OT operan con software antiguo que no puede actualizarse por requisitos de disponibilidad, dejando vulnerabilidades críticas expuestas.

Configuraciones por Defecto: El uso de contraseñas de fábrica o servicios innecesarios activos (como FTP anónimo o SNMP con comunidades por defecto) facilita la fase de enumeración y explotación.

Ausencia de Segmentación (Redes Planas): La falta de una Zona Desmilitarizada (DMZ) o de cortafuegos industriales permite que un compromiso en la red IT se propague sin resistencia hacia los controladores lógicos (PLCs).

Falta de Visibilidad: Muchos sistemas industriales carecen de registros (logs) detallados, lo que impide la detección temprana de escaneos o actividades anómalas por parte de un atacante.

Factor Humano: La falta de formación específica en ciberseguridad para el personal de planta (ingenieros OT) deriva en errores de configuración y una baja percepción del riesgo digital. (Carral Santos, 2025).

##### Impacto en el negocio - Continuidad operativa

Los sistemas de tecnología operativa (OT) controlan procesos físicos e infraestructuras críticas, y hoy están más expuestos por su integración con redes TI e IoT.

Un ataque en OT puede provocar cortes eléctricos, suspensión de servicios de emergencia, fallas en plantas de agua e incluso pérdida de vidas humanas.

Según Fortinet, 75% de las organizaciones sufrió al menos una intrusión en 2023, y en Latinoamérica el ransomware es la amenaza más preocupante.

La proliferación de dispositivos OT conectados (más de 100 por industria en promedio) aumenta la superficie de ataque y la complejidad de protección.

La mitigación requiere segmentación de red, monitoreo de tráfico, gestión de identidades y accesos seguros, además de capacitación y colaboración entre áreas TI y OT

La ciberseguridad OT es indispensable para garantizar la continuidad operativa en el sector minero-energético peruano, donde la criticidad de los servicios hace que cualquier ataque tenga consecuencias amplificadas. (León de Garay , 2024).

##### Daños a la Infraestructura

Interconexión IT-OT: Se explica cómo la conectividad permite que amenazas de la red IT alcancen dispositivos físicos.

Vectores de Ataque y Protocolos: Por ejemplo, el autor analiza protocolos como Modbus y S7Conn. Indica que estos protocolos permiten leer y escribir en la memoria de los PLCs. Un atacante puede enviar comandos falsos para forzar maquinaria a límites destructivos o alterar sensores para ocultar daños físicos en progreso.

Escenarios de Amenaza: Se detalla cómo el acceso no autorizado a la red OT permite la manipulación de actuadores, lo que puede derivar en la rotura de equipos críticos por operaciones fuera de rango.

Gobierno y gestión de Ciberseguridad-Conceptos (Bases teóricas)

### Ciberseguridad.

Basado en el Reporte de Ciberseguridad (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2025), la ciberseguridad no se define de forma aislada, sino como un concepto multidimensional esencial para el desarrollo y la confianza digital. A continuación, su definición y alcance:

- La Ciberseguridad como Garante de la Confianza: El reporte establece una definición funcional vinculada al desarrollo económico y social:

- Se define como el factor del cual depende la confianza necesaria para que prosperen los servicios públicos digitales y las economías crezcan.

- Se describe como un "habilitador fundamental" que actúa como el garante de la moneda de la era digital: la confianza.

- La Ciberseguridad como Pilar Estratégico y de Estabilidad: Desde una perspectiva institucional y regional, el reporte indica que:

- Es una piedra angular para fortalecer la seguridad y la estabilidad en toda la región.

- Se define como una respuesta que debe ser coordinada, cooperativa y de alcance regional para enfrentar amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

- Definición a través del Modelo de Madurez (CMM): El reporte utiliza el Modelo de Madurez de la Capacidad de Ciberseguridad para las Naciones (CMM), el cual desglosa la ciberseguridad en cinco dimensiones críticas que definen su alcance práctico:

Dimensión 1: Política y Estrategia de Ciberseguridad (capacidad de establecer una visión nacional).

Dimensión 2: Cultura de Ciberseguridad y Sociedad (conciencia y comportamientos de los usuarios).

Dimensión 3: Construcción de Conocimientos y Capacidades (educación y formación profesional).

Dimensión 4: Marcos Legales y Regulatorios (legislación sobre ciberdelincuencia y protección de datos).

Dimensión 5: Estándares y Tecnologías (uso de controles técnicos y buenas prácticas para reducir riesgos).

- Relación con la Inteligencia Artificial: El documento señala que la adopción de la IA está transformando la definición operativa de ciberseguridad, ya que:

Amplifica los desafíos existentes e introduce nuevas vulnerabilidades en los sistemas, tanto en su etapa de entrenamiento como de ejecución.

Obliga a que la ciberseguridad evolucione para proteger no solo los sistemas tradicionales, sino también las infraestructuras críticas y servicios ciudadanos integrados con IA. (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2025).

### Gobierno de ciberseguridad.

Según Juan Pablo Camperos (2025) Project Leader Cybersecurity. El gobierno de ciberseguridad es el conjunto de políticas, procesos, estructuras y responsabilidades que permiten a una organización dirigir, controlar y supervisar la seguridad digital de manera alineada con sus objetivos estratégicos. En otras palabras, es la “gobernanza” aplicada a la ciberseguridad: define quién decide, cómo se gestionan los riesgos y cómo se asegura la continuidad operativa. (Camperos, 2025)

### Integración de Ciberseguridad con OT

Evolución de modelos basados en Inteligencia Artificial.

La digitalización en el sector energético ha impulsado el uso de modelos basados en inteligencia artificial (IA) para fortalecer la seguridad y confiabilidad de infraestructuras críticas. En centrales eléctricas modernas con sistemas SCADA y redes industriales, la IA se emplea para la detección temprana de anomalías operativas y amenazas cibernéticas, analizando grandes volúmenes de datos en tiempo real provenientes de sensores y controladores.

Mediante aprendizaje automático y análisis predictivo, estos modelos permiten identificar patrones irregulares que pueden indicar fallas técnicas o intentos de intrusión. Estudios recientes muestran que la IA mejora la capacidad de respuesta frente a ataques cibernéticos, al reconocer desviaciones en parámetros operativos antes de que ocurran fallas críticas. En consecuencia, la integración de IA en la arquitectura de control industrial fortalece la protección de los sistemas SCADA y aumenta la resiliencia de las centrales eléctricas frente a amenazas emergentes. (Cuadros Cervantes B. M., Ciberseguridad OT en Sistemas SCADA., 2026)

### Modelos de Madurez en Ciberseguridad

##### La C2M2 (Cybersecurity Capability Maturity Model)

Es un modelo de madurez que proporciona un enfoque estructurado para medir el nivel de preparación en ciberseguridad de una organización.

Objetivo principal:

- Identificar brechas en prácticas de seguridad.

- Priorizar inversiones en función del riesgo.

- Fortalecer la resiliencia frente a amenazas cibernéticas.

- Aplicación:

  - Se utiliza tanto en TI (Information Technology) como en OT (Operational Technology).

  - Es especialmente relevante para infraestructuras críticas como centrales eléctricas, redes industriales y sistemas SCADA.

Contenido:

- Incluye 12 dominios de capacidad (ej. gestión de riesgos, arquitectura de seguridad, respuesta a incidentes, gestión de terceros).

- Define niveles de madurez que van desde prácticas iniciales hasta procesos optimizados y en mejora continua.

- Beneficio: Permite a las organizaciones evaluarse de manera estandarizada y compararse con buenas prácticas reconocidas internacionalmente.

##### Los Niveles de Indicadores de Madurez (MIL)

Para medir el progreso en cada dominio, el C2M2 utiliza una escala de 0 a 3 denominada MIL (Maturity Indicator Levels):

Tabla 2
Niveles de madurez.

| Nivel | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| MIL 0 | Incompleto | Las prácticas no se realizan o se hacen de forma "ad-hoc" sin orden. |
| MIL 1 | Realizado | Se realizan las actividades, pero no están documentadas ni son consistentes. |
| MIL 2 | Documentado | Las prácticas están escritas, hay presupuesto asignado y personal responsable. |
| MIL 3 | Gestionado | La ciberseguridad está integrada en la cultura de la empresa y se revisa su efectividad. |

Fuente: Elaboración propia

##### La métrica principal: Niveles MIL (0 al 3)

La medición se realiza asignando un nivel MIL (Maturity Indicator Level) a cada uno de los 10 dominios del modelo. Estos niveles son acumulativos (para estar en el 2, debes cumplir todo lo del 1).

MIL 1 (Realizado): Se mide si las actividades básicas de seguridad se están ejecutando. Es un nivel reactivo.

MIL 2 (Documentado): Se mide si existen políticas escritas, si hay presupuesto asignado y si el personal sabe que es su responsabilidad. Aquí la seguridad ya es un proceso institucional.

MIL 3 (Gestionado): Se mide si la actividad está integrada en la estrategia de la empresa, si se revisa periódicamente y si se mejora basándose en datos.​ (Cuadros Cervantes B. M., Ciberseguridad OT en Sistemas SCADA y su Influencia en la Estabilidad Operativa de Centrales Eléctricas., 2026)

##### Aplicación del modelo C2M2 en sectores industriales.

Paralelamente, para proteger la infraestructura crítica y procesos industriales, se han elevado los estándares en el entorno OT, logrando el nivel MIL2 (Maturity Indicator Level 2) según el modelo

C2M2 (Cybersecurity Capability Maturity Model). Este hito garantiza que las prácticas de seguridad en planta son institucionales, cuentan con los recursos adecuados y permiten una respuesta coordinada ante incidentes en entornos de producción.

Adicionalmente, se ha intensificado el Programa de Concientización en Ciberseguridad, logrando un impacto medible en el comportamiento de los colaboradores:

Capacitación continua: Implementación de módulos de formación obligatorios.

Simulacros de respuesta: Realización de campañas de phishing controlado, logrando una reducción significativa en los índices de vulnerabilidad del personal.

Cultura de vigilancia: Se ha fomentado un entorno donde la seguridad es responsabilidad de todos, convirtiendo a cada empleado en un sensor activo capaz de detectar y reportar anomalías (Luz del sur, 2026).​

##### Continuidad del servicio OT/IT en los sectores de energía e hidroeléctrica.

La seguridad de OT garantiza que los procesos industriales funcionen sin problemas y sin interrupciones inesperadas debido a ciberataques. Esta continuidad es vital para industrias como la fabricación, la energía y las empresas de servicios públicos, donde el tiempo de inactividad puede generar pérdidas financieras significativas y desafíos operativos. La seguridad de OT protege los sistemas que gestionan servicios esenciales, como redes eléctricas, instalaciones de tratamiento de agua y redes de transporte. Esta red de seguridad evita interrupciones que podrían tener graves impactos sociales, incluidas amenazas para la salud y la seguridad públicas.​ (Corporation, 2026)

Dentro del modelo C2M2 (Cybersecurity Capability Maturity Model) v2.1, el concepto de continuidad no se define como un término aislado, sino que se articula a través de un dominio completo diseñado para la resiliencia de las operaciones industriales.

##### Definición de Continuidad según C2M2

Para el C2M2, la continuidad del servicio OT es la capacidad de una organización para mantener, limitar el impacto o restaurar las funciones críticas tras un evento disruptivo (ciberataque, fallo técnico o desastre).

El modelo pone énfasis en que la continuidad en sectores como el de energía o minería depende de la preparación previa: no es solo reaccionar, sino haber diseñado planes, identificado dependencias de sistemas de control (OT) y realizado pruebas antes de que ocurra el incidente.​ (NIST, 2024)

El Estándar IEC 62443: Bases teóricas (Bases teóricas)

### Estructura del estándar (Series 1 a 4)

##### IEC-TS-62443-1-1

1. Terminología y Conceptos Clave

El estándar establece un lenguaje común para la seguridad en redes industriales. Los conceptos más críticos definidos son:

Zonas (Zones): Se define como una agrupación lógica o física de activos de comunicación y control que comparten requisitos de seguridad comunes. El objetivo de una zona es establecer un borde de seguridad claro. (Sección 3.2.102).

Conductos (Conduits): Es una agrupación lógica de activos de comunicación que protege la seguridad de los canales que contiene. Es la vía por la cual las zonas se comunican entre sí, aplicando controles para proteger el flujo de datos. (Sección 3.2.27).

Nivel de Seguridad (Security Level - SL): Es la medida de la confianza de que el sistema IACS (Industrial Automation and Control Systems) está libre de vulnerabilidades y funciona de la manera prevista. (Sección 3.2.82).

Activo (Asset): Cualquier elemento físico o lógico que tenga valor para la organización, incluyendo el hardware, el software y los datos del sistema de control (Sección 3.2.7). ((IEC), 2009; (IEC), 2009)

2. Modelos de Referencia

El documento describe varios modelos para estructurar la ciberseguridad en entornos industriales:

Modelo de Referencia de Activos: Proporciona una forma de identificar y clasificar los activos dentro de la infraestructura industrial para entender qué debe ser protegido.

Modelo de Referencia de Zonas y Conductos: Este es el modelo principal de segmentación. Propone que la red no debe ser plana; en su lugar, se debe dividir el sistema en zonas aisladas conectadas por conductos controlados para mitigar la propagación de ciberataques.

Modelo de Niveles de Seguridad: Permite a las organizaciones definir objetivos de seguridad específicos para cada zona o conducto basándose en las amenazas identificadas y el impacto potencial de un incidente. ((IEC), 2009)

##### IEC-TS-62443-2-1

(Programa para propietarios de activos): Define los requisitos para que las organizaciones que operan infraestructura industrial establezcan un sistema de gestión de seguridad (IACS). Se centra en políticas, procedimientos y la asignación de responsabilidades. Es fundamental para la gobernanza y la mejora continua del programa de seguridad.

El Sistema de Gestión de Ciberseguridad (CSMS). Su eje central es la Gobernanza. No basta con instalar firewalls; el estándar exige que el propietario de los activos cree un programa formal que incluya análisis de riesgos continuos, formación de personal y planes de respuesta a incidentes, integrando la ciberseguridad en la cultura organizacional. (IEC, IEC 62443-2-1, 2024)

##### IEC 62443-2-4

(Requisitos para proveedores de servicios): Especifica las capacidades de seguridad que deben ofrecer los integradores de sistemas y proveedores de mantenimiento. Asegura que quienes instalan o reparan equipos cumplan con estándares mínimos de ciberseguridad. Es clave para gestionar el riesgo asociado a terceros y la cadena de suministro.

Madurez de los Proveedores de Servicios. El punto crítico aquí es la Integración Segura. Define cómo los proveedores externos (los que instalan el software o hardware) deben documentar y demostrar que sus procesos de mantenimiento e integración no introducen vulnerabilidades en el sistema industrial del cliente (IEC, IEC 62443-2-4, 2024).

##### IEC 62443-3-2:

(Evaluación de riesgos y diseño): Describe cómo identificar activos críticos, definir zonas de seguridad y realizar evaluaciones de riesgos. El punto más relevante es que guía la asignación de niveles de seguridad (SL) basados en el impacto potencial de una amenaza. Permite diseñar una arquitectura de red segmentada y protegida.

Su tema fundamental es la definición de Niveles de Seguridad Objetivos (SL-T). Antes de comprar equipos, este documento guía el proceso para decidir qué nivel de protección necesita cada zona basándose en las consecuencias de un ataque (impacto en seguridad física, medio ambiente o finanzas) (Da Silva, Mocanu, Puys, & Thevenon, 2025).

##### IEC 62443-3-3

(Requisitos de seguridad del sistema): Detalla los requisitos técnicos que deben cumplir los sistemas de control industrial. Se organiza en siete requisitos fundamentales (FR), como control de acceso e integridad de datos. Define qué capacidades técnicas debe tener el sistema para alcanzar un nivel de seguridad específico (SL).

El núcleo son los 7 Requisitos Fundamentales de Seguridad. Estos incluyen desde el Control de Acceso (quién entra) hasta la Integridad de los Datos (que nadie los cambie). Es la "lista de verificación" técnica para asegurar que un sistema completo es robusto (IEC, IEC 62443-3-3, 2013).

##### IEC 62443-4-1

(Ciclo de vida de desarrollo seguro): Se enfoca en los fabricantes de productos y cómo deben desarrollar software y hardware de forma segura. Incluye la gestión de vulnerabilidades, pruebas de seguridad y la entrega de parches. Garantiza que la seguridad esté integrada desde el diseño del producto, no como un añadido.

Requisitos Fundamentales (FR). El núcleo son los 7 Requisitos Fundamentales de Seguridad. Estos incluyen desde el Control de Acceso (quién entra) hasta la Integridad de los Datos (que nadie los cambie). Es la "lista de verificación" técnica para asegurar que un sistema completo es robusto. (IEC, IEC 62443-4-1, 2018)

##### IEC 62443-4-2

(Requisitos para componentes): Proporciona los requisitos técnicos detallados para los componentes individuales (dispositivos de red, aplicaciones, etc.). Es la contraparte técnica de la 3-3, pero aplicada al nivel más granular de la infraestructura. Asegura que cada pieza del sistema sea capaz de resistir ataques de forma independiente.

Capacidades de los Componentes. Se centra en los Requisitos Técnicos de Dispositivos. A diferencia de la 3-3 (que mira el sistema total), esta parte se enfoca en que cada PLC, sensor o switch tenga sus propias defensas integradas, como contraseñas fuertes, arranque seguro y registros de eventos (CENELEC, 2019)

### Conceptos clave: Zonas y Conductos (Zones & Conduits)

De acuerdo con la norma internacional IEC-TS-62443-1-1, estos conceptos se definen de la siguiente manera:

- Zonas (Zones): Es una agrupación lógica de activos físicos o lógicos que comparten requisitos de seguridad comunes. El objetivo es agrupar activos con niveles de criticidad similares para aplicar controles uniformes.

- Conductos (Conduits): Es una agrupación lógica de activos de comunicación que protege la seguridad de los canales que contiene. Mientras las zonas agrupan activos, los conductos agrupan las comunicaciones entre zonas, actuando como el único punto de entrada y salida permitido para los datos. ((IEC), 2009)

### Niveles de Seguridad (SL-1 a SL-4) (Bases teóricas)

Los Niveles de Seguridad (Security Levels - SL) son una métrica fundamental en la norma IEC 62443 para evaluar la resistencia de un sistema frente a amenazas. Basándome en los archivos que has proporcionado, aquí tienes el detalle de cada nivel, su definición y las referencias exactas:

Definición de los Niveles de Seguridad (SL)

La escala va del 1 al 4, donde cada nivel representa una mayor capacidad de protección frente a atacantes con diferentes habilidades y recursos:

SL-1: Protección contra violación casual o coincidente.

Enfoque: Errores humanos involuntarios o atacantes con habilidades mínimas y sin motivación específica.

SL-2: Protección contra violación intencionada utilizando medios simples.

Enfoque: Atacantes con habilidades básicas, pocos recursos y baja motivación.

SL-3: Protección contra violación intencionada utilizando medios sofisticados.

Enfoque: Atacantes con habilidades específicas en sistemas de control (IACS), recursos moderados y alta motivación.

SL-4: Protección contra violación intencionada utilizando medios sofisticados con recursos extendidos.

Enfoque: Atacantes con habilidades avanzadas, acceso a grandes recursos (como estados-nación) y alta motivación para causar un impacto severo. (IEC, IEC 62443-3-3, 2013)

Fundamentos del Gobierno de Ciberseguridad: COBIT 2019 (ISACA (Information Systems and Audit Control Assoc, 2018) (Bases teóricas)

### Concepto de COBIT

COBIT 2019 es un marco de referencia para el Gobierno y la Gestión de la Información y la Tecnología (I&T) empresarial. Se define como un modelo integral que ayuda a las organizaciones a alcanzar sus objetivos mediante el equilibrio entre la generación de valor, la optimización del riesgo y el uso eficiente de los recursos.

Su propósito fundamental es proporcionar un modelo integral que ayude a las organizaciones a alcanzar sus objetivos mediante el uso eficaz de la tecnología. COBIT 2019 no es un estándar rígido, sino un marco flexible que permite a las empresas diseñar su propio sistema de gobierno basado en objetivos de gobierno y gestión específicos y en componentes que interactúan para crear valor.

### Objetivos de gobierno y gestión:

Se identifican cinco ejes fundamentales que estructuran todo el marco de referencia. Estos puntos son esenciales para entender cómo ISACA propone que las organizaciones actuales gobiernen su tecnología:

##### La Separación entre Gobierno y Gestión

Este es el pilar conceptual más importante del documento. COBIT 2019 define responsabilidades distintas para evitar conflictos de interés y asegurar la rendición de cuentas:

Gobierno (Dominio EDM): Es responsabilidad de la junta directiva. Su rol es Evaluar las necesidades de las partes interesadas, Dirigir a través de prioridades y Monitorear el desempeño.

Gestión (Dominios APO, BAI, DSS, MEA): Es responsabilidad de la gerencia ejecutiva. Se encarga de planificar, construir, ejecutar y monitorear las actividades para lograr los objetivos de la empresa.

##### Los 6 Principios del Sistema de Gobierno

El documento o marco de referencia establece las reglas de oro que deben cumplir los sistemas de gobierno para ser efectivos:

- Valor para las partes interesadas: El sistema debe generar beneficios reales optimizando el riesgo y los recursos.

- Enfoque holístico: No basta con tener buenos procesos; se necesitan personas, cultura y estructuras organizativas.

- Sistema dinámico: Si la estrategia de la empresa cambia, el gobierno debe actualizarse.

- Gobierno distinto de la gestión.

- Adaptado a las necesidades de la empresa: Debe ser personalizado.

- Sistema de extremo a extremo: Debe cubrir toda la información y tecnología, no solo el departamento de TI.

##### El Modelo Core (Los 40 Objetivos)

El PDF detalla el catálogo de 40 objetivos que una organización debe alcanzar para tener un gobierno y gestión exitosos. Estos se agrupan en dominios que cubren todo el ciclo de vida de la tecnología:

Alineación y Estrategia (APO): 14 objetivos (ej. gestión de riesgos, seguridad, calidad).

Implementación (BAI): 11 objetivos (ej. gestión de cambios, proyectos y configuración).

Operaciones (DSS): 6 objetivos (ej. gestión de incidentes y continuidad).

##### Los 7 Componentes del Sistema de Gobierno

Para que los objetivos se cumplan, COBIT propone trabajar sobre siete elementos que interactúan entre sí. Este enfoque es lo que hace que el marco sea "integral":

- Procesos.

- Estructuras organizativas (comités, roles).

- Principios, políticas y marcos.

- Información.

- Cultura, ética y comportamiento.

- Personas, habilidades y competencias.

- Servicios, infraestructura y aplicaciones.

Realidad del sector (Marco Contextual)

Según un artículo publicado por Minergy Connect, indica:

La transformación digital en la minería y energía ha eliminado el aislamiento de las redes industriales, incrementando su exposición ante ciberataques.

Esta nueva realidad exige que la ciberseguridad sea una prioridad de la alta gerencia para garantizar la continuidad operativa y el negocio.

Un enfoque integral debe incluir la capacitación del personal y el control de proveedores para mitigar riesgos en infraestructuras críticas.

Los incidentes en entornos OT no solo afectan datos, sino que impactan directamente en la seguridad física de trabajadores y el ambiente.

La resiliencia operativa es ahora un habilitador estratégico que permite responder y recuperarse rápidamente ante amenazas digitales sofisticadas.

El sector minero-energético peruano enfrenta el desafío de proteger sistemas heredados y cerrar la brecha de talento especializado en seguridad industrial. (corporativo, 2024).

### Importancia estratégica para el PBI y vulnerabilidades actuales.

##### Contribución Directa al PBI y Exportaciones

La minería representa aproximadamente el 9% a 10% del PBI nacional de forma directa. Si se consideran los sectores vinculados e indirectos, este impacto es aún mayor.

Principal Motor Exportador: El sector minero-energético es responsable de más del 60% del valor total de las exportaciones del Perú.

Cobre y Metales: Perú se mantiene como el segundo mayor productor mundial de cobre, lo que le otorga una posición de privilegio en la transición energética global (Cárdenas & Saraiva, 2016).

##### Vulnerabilidades de ciberseguridad OT del Sector Minero-Energético en Perú

Basado en el artículo de la revista Desde Adentro de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las vulnerabilidades de ciberseguridad en los sistemas de tecnología de operación (OT) del sector minero-energético en Perú se resumen en los siguientes puntos clave:

- Interconexión de sistemas antes aislados: La digitalización ha conectado sistemas industriales (IoT y nube) que antes estaban fuera de línea, ampliando la "superficie de ataque" y permitiendo que amenazas de la red administrativa (TI) lleguen a la operativa (OT).

- Accesos remotos no controlados: Se identifican como "puertas abiertas" críticas para posibles atacantes, siendo una de las vulnerabilidades más marcadas en las empresas del sector en Perú.

- Dependencia de sistemas "Legacy" (Antiguos): El uso de equipos industriales obsoletos que son difíciles de actualizar o parchar, ya que detenerlos para mantenimiento podría interrumpir la producción o afectar la seguridad física.

- Gestión deficiente de riesgos de terceros: Existe una brecha importante en cómo se controlan los riesgos de ciberseguridad introducidos por proveedores de servicios y contratistas que acceden a la red industrial.

- Falta de talento especializado: La escasez de profesionales que entiendan tanto la ciberseguridad como los protocolos específicos de los sistemas industriales dificulta la gestión y protección de estos entornos.

- Baja concientización en niveles directivos: Aunque el personal técnico está actualizado, los mandos altos suelen tener una menor conciencia de los riesgos, lo que afecta la inversión y la respuesta estratégica ante incidentes.

- El artículo destaca que, según una autoevaluación de 24 organizaciones peruanas, la respuesta ante incidentes y la gestión de terceros son las áreas con mayores brechas de madurez (Querol , 2024).

Infraestructura Crítica en Perú: Definiciones según el Ministerio de Defensa o el COES (Marco contextual).

Activos Críticos Nacionales (ACN)

Son aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales e imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales, o que están destinados a cumplir dicho fin; y, cuya afectación, perturbación o destrucción no permite soluciones alternativas inmediatas, generando grave perjuicio a la Nación.

Importancia de los Activos Críticos Nacionales

Son las principales infraestructuras, recursos y sistemas, con los que cuenta nuestro país para mantener y desarrollar las Capacidades Nacionales; a través de las cuales, los peruanos podemos atender nuestras necesidades vitales y desarrollar normalmente nuestra vida cotidiana. (Presidencia del Consejo de Ministros & Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, 2024)

Organismos Reguladores: Rol de OSINERGMIN y la PCM en materia de ciberseguridad (Marco contextual).

### Rol de OSINERGMIN. (Osinergmin, 2024)

Basado en la Resolución N° 120-2024-OS/PRES de Osinergmin, la normativa actual establece un marco de gobernanza y seguridad digital obligatorio que impacta directamente en la regulación y supervisión del sector minero en Perú:

Basado en el contenido del archivo Osinergmin-120-2024-OS/PRES, el rol de Osinergmin se define bajo una faceta de autoridad normativa y supervisora enfocada en la seguridad digital y la modernización del Estado.

Sus funciones principales extraídas del documento son:

1. Autoridad Normativa en Seguridad Digital

Osinergmin actúa como el ente que establece las reglas de juego para la seguridad de la información en su ámbito. Según la resolución:

Aprueba políticas obligatorias: Establece la "Política de Seguridad de la Información" que debe ser cumplida por sus procesos y servicios.

Adopta estándares internacionales: Define que la norma NTP ISO/IEC 27001 es el marco referencial para el diseño e implementación de la seguridad en el sector.

2. Supervisión y Seguimiento

El documento detalla un rol activo de vigilancia sobre la implementación de estas medidas:

Evaluación semestral: A través del Oficial de Seguridad y Confianza Digital, Osinergmin realiza el seguimiento y evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGI).

Control de riesgos: Identifica, analiza y gestiona integralmente los riesgos relacionados con la seguridad digital que podrían afectar la inversión en energía y minería.

3. Garantía de Continuidad y Confianza

El rol de Osinergmin busca proteger los activos críticos del sector minero-energético:

Protección de grupos de interés: Debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información tanto de la organización como de las entidades y ciudadanos relacionados.

Cumplimiento legal: Asegura que todas las operaciones se alineen con la Ley de Gobierno Digital (Decreto Legislativo N° 1412) y la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

4. Promotor de Cultura Digital

No solo se limita a la vigilancia técnica, sino que tiene la función de:

Capacitación y concienciación: Impulsar una cultura de seguridad mediante la formación continua del personal para mejorar la confianza digital en los servicios que supervisa.

### Rol de PCM (archivo 7046161

Según el documento "Propuesta Estrategia Nacional de Ciberseguridad Perú, 2026-2028", la Presidencia del Consejo de ministros (PCM) desempeña un rol central y directivo en el ecosistema de seguridad digital del país. Su función no es solo administrativa, sino fundamentalmente estratégica y normativa.

A continuación, se detallan sus roles específicos según el archivo:

1. Ente Rector de la Seguridad Digital

La PCM, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), actúa como la autoridad máxima que diseña, establece y supervisa las políticas de seguridad digital en todo el territorio nacional. Esto incluye:

Dictar Normas: Crear el marco jurídico y técnico (como esta misma Estrategia Nacional) que deben seguir todas las entidades públicas y privadas que gestionan infraestructuras críticas.

Gobernanza: Coordinar a los diferentes actores del Estado para asegurar que la estrategia sea transversal y coherente.

2. Liderazgo a través de la SGTD

El documento especifica que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM es la responsable de:

Coordinar el CNSD: Dirigir el Centro Nacional de Seguridad Digital, que es el punto focal para la detección y respuesta ante incidentes cibernéticos a nivel nacional.

Gestión de Incidentes: Articular la respuesta ante ciberataques que afecten la seguridad nacional o los servicios esenciales para la ciudadanía.

3. Articulación Nacional e Internacional

La PCM tiene el rol de ser el puente de comunicación:

Nivel Nacional: Fomentar la colaboración entre el sector público, el sector privado (como las empresas minero-energéticas), la academia y la sociedad civil.

Nivel Internacional: Representar al Perú en foros internacionales de ciberseguridad y gestionar la cooperación con otros países para fortalecer las defensas nacionales.

4. Impulsor de la Confianza y Resiliencia Digital

El rol de la PCM es garantizar que la transformación digital del país se realice bajo condiciones de seguridad que permitan:

Protección de Infraestructuras Críticas: Establecer directrices específicas para sectores estratégicos (como energía, minería y telecomunicaciones) para evitar sabotajes que afecten la economía o la vida de las personas.

Cultura Digital: Promover programas de concienciación y educación en ciberseguridad para reducir las vulnerabilidades derivadas del factor humano.

En resumen, la PCM actúa como el cerebro estratégico que planifica y supervisa cómo el Estado peruano se protege de las amenazas en el ciberespacio, asegurando que todas las entidades operen bajo un estándar común de protección (SGTD, 2025).

Marco normativo y legal

El marco normativo y legal de ciberseguridad para el sector minero-energético en Perú se compone de una estructura jerárquica que va desde leyes nacionales transversales hasta directrices técnicas específicas emitidas por organismos reguladores.

A continuación, se detalla las normativas clave que sustenta la investigación:

### Ley de Delitos Informáticos (Ley N° 30096)

La Ley N° 30096 tiene como objetivo prevenir y sancionar los delitos cometidos a través de tecnologías de la información para combatir la ciberdelincuencia en Perú. Establece penas privativas de libertad para el acceso ilícito a sistemas, así como para el sabotaje, daño o alteración de datos informáticos. También penaliza la interceptación de datos, el fraude electrónico y la suplantación de identidad en entornos digitales. La norma contempla agravantes si se afectan infraestructuras críticas del Estado o servicios públicos estratégicos. Además, obliga a las instituciones a colaborar en la conservación de pruebas digitales para facilitar las investigaciones. Es el marco legal fundamental para proteger la integridad y disponibilidad de activos en sectores industriales.

El Decreto Legislativo N° 1741 busca optimizar el gasto público y garantizar la continuidad de inversiones estratégicas en infraestructura nacional. Facilita la transferencia de fondos para proyectos con ejecución física vigente, priorizando programas de reposición y modernización tecnológica. En el sector energía, otorga facultades al MINEM para mejorar el alumbrado público en zonas críticas basándose en índices de criminalidad. Asimismo, establece que Osinergmin regulará los costos eficientes de nuevas tecnologías lumínicas en los próximos periodos tarifarios. Finalmente, refuerza la seguridad ciudadana mediante la actualización de servicios esenciales bajo la supervisión de organismos del Estado (Perú., 2013).

### Ley de Ciberdefensa (Ley N° 30999). Archivo 5192995-ley-n-30999

La Ley de Ciberdefensa (N° 30999) establece el marco legal para proteger la soberanía nacional en el ciberespacio, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol activo ante amenazas digitales externas. Su enfoque principal es la protección de los Activos Críticos Nacionales (ACN), cuya interrupción afectaría gravemente la seguridad y economía del país. El Ministerio de Defensa lidera estas operaciones militares preventivas y reactivas, coordinando directamente con el Centro Nacional de Seguridad Digital de la PCM. La norma busca garantizar que los servicios esenciales mantengan su continuidad operativa frente a actos de sabotaje informático a gran escala. Además, promueve la colaboración estratégica entre el sector público y privado para fortalecer la resiliencia ante ataques que vulneren la integridad territorial. Es una pieza fundamental para la defensa del Estado en un entorno de guerra híbrida y amenazas tecnológicas avanzadas.

En el sector minero-energético, la resiliencia se logra blindando los sistemas OT/SCADA que controlan procesos industriales críticos como la generación eléctrica o el transporte de minerales. La ley clasifica estas infraestructuras como objetivos estratégicos, permitiendo una respuesta estatal inmediata ante cualquier intento de manipulación remota que comprometa la disponibilidad del servicio. La resiliencia del sector depende de la capacidad de estos sistemas para resistir intrusiones y recuperarse rápidamente, evitando impactos negativos en el Producto Bruto Interno. Al integrar la ciberdefensa con la gestión operativa, se protege la cadena de valor frente a malware diseñado específicamente para paralizar maquinaria o sensores industriales. Esta protección legal y técnica asegura que las empresas puedan operar de forma segura en la era de la digitalización y la interconexión. Finalmente, el cumplimiento de estándares internacionales eleva el nivel de madurez necesario para mitigar riesgos que podrían causar daños físicos o ambientales (Permanente, 2019).

### Decreto Supremo N° 006-2020-PCM (Confianza Digital).

El Decreto Supremo N° 006-2020-IN se centra principalmente en la gestión administrativa y financiera de transferencias presupuestales del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) hacia los Gobiernos Regionales.

Aunque es un documento de carácter presupuestal y de descentralización, su relevancia para la ciberseguridad en sectores industriales se extrae de los siguientes puntos clave:

- Fortalecimiento de Capacidades Técnicas: El decreto autoriza la transferencia de recursos (S/ 200,000.00 por región) específicamente para la contratación de profesionales especializados en las Direcciones o Gerencias Regionales de Energía y Minas [pág. 1]. En el contexto actual de digitalización, esto incluye la necesidad de perfiles técnicos capaces de supervisar la infraestructura crítica regional.

- Continuidad Operativa y Gestión de Riesgos: El objetivo de estas transferencias es asegurar que las regiones cuenten con las "competencias y recursos humanos necesarios" para ejercer sus funciones de supervisión [pág. 1]. Para el sector industrial, esto implica que la supervisión estatal debe evolucionar para cubrir no solo la seguridad física, sino también la resiliencia de los sistemas de control ante ciberamenazas.

- Modernización de la Gestión Regional: Al formalizar convenios de cooperación y gestión, se establece una estructura que permite estandarizar procesos. Para un investigador de ciberseguridad, esto representa la oportunidad de integrar marcos como el IEC 62443 dentro de las directrices de supervisión regional que estos nuevos profesionales deben ejecutar (Vizcarra & Morán, 2020).

III. Análisis Del Caso De Estudio

El Sector

El sector minero-energético es, sin lugar a duda, la columna vertebral de la economía peruana. No solo representa la mayor fuente de ingresos por exportaciones y aportes fiscales del país, sino que es el motor que sostiene el desarrollo de las demás industrias.

Sin embargo, hablar hoy de este sector no es solo hablar de extracción de minerales o de turbinas girando; es hablar de infraestructuras críticas que atraviesan una fase de transformación digital acelerada, con todos los retos operativos y de seguridad que esto conlleva.

Aquí te detallo la radiografía actual del sector, dividida en sus dinámicas operativas y sus desafíos tecnológicos:

El Subsector Minero: Hacia la Operación Autónoma

Perú se mantiene como un líder global indiscutible; segundo productor mundial de cobre y zinc, y un jugador clave en plata y oro. La minería moderna en el país ha dejado atrás los procesos aislados para adoptar modelos fuertemente integrados:

Transformación Digital: Las grandes operaciones como Quellaveco, Chinalco o Las Bambas están migrando hacia Centros de Operaciones Remotas (IROC) y flotas de camiones autónomos a través de redes LTE privadas.

Convergencia: La necesidad de tener visibilidad en tiempo real de la producción, los costos y el mantenimiento está forzando una convergencia absoluta entre las redes corporativas y las redes de control industrial.

El sector Energético: Generación y Despacho Crítico

La matriz energética peruana es una de las más limpias y estables de la región, sostenida principalmente por un balance estratégico entre la generación hidroeléctrica y la generación termoeléctrica, basada en el gas natural de Camisea.

El Rol del SEIN y el COES: Todo el ecosistema de generación, transmisión y distribución opera bajo la orquestación del Comité de Operación Económica del Sistema (COES). La continuidad del servicio exige que las plantas generadoras mantengan niveles de disponibilidad operativa altísimos.

Optimización y Machine Learning: El sector está buscando eficiencias operativas agresivas. Por ejemplo, la aplicación de modelos de análisis predictivo e Inteligencia Artificial para pronosticar caudales de ríos en hidroeléctricas, o la gestión inteligente del mantenimiento en plantas térmicas, ya son realidades que buscan maximizar la rentabilidad de la generación.

El Desafío Crítico: Resiliencia y Ciberseguridad TO

Esta ciber-conectividad en ambos subsectores ha expuesto un flanco sumamente delicado: la ciberseguridad industrial.

El peso del Legacy: Gran parte de la infraestructura crítica del país opera con sistemas SCADA, PLCs y protocolos industriales que fueron desplegados hace décadas. Su diseño original priorizó la disponibilidad y la seguridad física (safety), pero carecían del principio de Security by Design.

Brechas de Madurez: A pesar de la criticidad de estas plantas, la madurez en ciberseguridad TO a nivel nacional es aún incipiente muchas organizaciones operan en un nivel 1. Los esfuerzos suelen ser reactivos, centrados en gestionar vulnerabilidades de endpoints o configurar firewalls sin una estrategia integral.

El Vacío de Gobierno: Aunque entidades regulatorias como OSINERGMIN y directivas del COES imponen ciertos lineamientos operativos, el sector minero-energético peruano requiere urgentemente marcos de gobierno de ciberseguridad específicos. La adopción de estándares internacionales como IEC 62443 (adaptados a la realidad local )es fundamental para establecer políticas claras sobre zonas y conductos, acceso remoto seguro y convergencia TI/TO sin fricciones.

En resumen, el sector minero-energético en Perú está en un punto de inflexión. La tecnología de automatización y la inteligencia de datos prometen eficiencias sin precedentes, pero el éxito de esta transición dependerá de la capacidad de la industria para blindar sus redes de control industrial contra interrupciones cibernéticas.

Alineamiento de objetivos y procesos de negocio

El alineamiento de la presente investigación con el sector minero-energético se fundamenta en la integración de la ciberseguridad directamente en la cadena de valor del negocio. La estructura planteada aborda la tríada fundamental de transformación; Tecnología, Procesos, Personas, esencial en infraestructuras críticas donde la disponibilidad operativa y la seguridad física (safety) son imperativas. A continuación, se detalla el alineamiento de cada objetivo propuesto con las necesidades y procesos del sector

Alineamiento del Objetivo General

El sector industrial peruano se caracteriza por presentar desafíos ante una convergencia TI/TO que demanda mayor estructuración. Al proponer un marco de gobierno adaptado a la realidad nacional, la investigación responde a la necesidad empírica de elevar el nivel de madurez en ciberseguridad de las organizaciones del sector. Adaptar el estándar IEC 62443 implica traducir normativas internacionales complejas en lineamientos aplicables que permitan a las empresas cumplir con las exigencias de disponibilidad continúa impuestas por entidades reguladoras como el COES y OSINERGMIN.

Alineamiento del O.E.1 (Tecnología): Protección de la continuidad operativa

Actualmente, diversas plantas operan con arquitecturas de red planas, donde los sistemas de control (SCADA, PLC) y los servidores de históricos se encuentran cada vez más expuestos debido a la necesidad de interoperabilidad que trae la convergencia IT/OT. En este sentido, diseñar una arquitectura segura basada en el modelo de zonas y conductos permite segmentar la red industrial. Esto facilita implementaciones críticas, como el despliegue de una DMZ OT, garantizando que el flujo de información hacia las redes corporativas o la nube no se convierta en un vector de ataque que afecte los procesos de generación o extracción.

Alineamiento del O.E.2 (Procesos): La ciberseguridad como habilitador estratégico

En el ámbito corporativo industrial, la ciberseguridad suele ser percibida erróneamente como un obstáculo operativo. Por ello, la estructuración de procesos directivos conecta las decisiones de planta con la estrategia del negocio. Un gobierno OT estructurado permite justificar las inversiones tecnológicas demostrando cómo estas protegen la rentabilidad, evitan paradas de planta no planificadas y aseguran el cumplimiento regulatorio, transformando la ciberseguridad en un pilar integral de la gestión de riesgos empresariales.

Alineamiento del O.E.3 (Personas): Cierre de la brecha cultural TI/TO

Existe una brecha cultural histórica en las organizaciones industriales: los ingenieros de control priorizan la continuidad ininterrumpida del proceso, mientras que los especialistas de TI se enfocan en la protección y actualización de los sistemas. Por lo tanto, diseñar un plan estratégico de capacitación establece un lenguaje común y fortalece las competencias de los especialistas. Esto asegura que tareas críticas, como la gestión de vulnerabilidades o la respuesta a incidentes en las redes locales, se ejecuten considerando el impacto operativo, mitigando la fricción diaria en las instalaciones del sector.

Análisis de negocio

Indicadores que validan la existencia del problema

Debido a la dificultad de contar con indicadores que demuestren el estado actual de la ciberseguridad OT en el sector de energía en Perú. Específicamente, se tomó como referencia el Modelo de Madurez de Capacidades de Ciberseguridad (C2M2) y adecuando al sector energético-minero, se evalúa a 19 organizaciones: energía (5), minería (7), gas (1), servicios (5) representativas del sector y el coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (1). Los resultados arrojaron que las empresas operan en un MIL1 (Nivel de Indicador de Madurez 1): Inicial o Ad-hoc.

Tabla 3
Resultados de la encuesta para determinar el del nivel de madurez

| ID | Dominio C2M2 | Valor Promedio | Nivel Madurez |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestión de Riesgos (RA) | 1.86 | MIL1 |
| 2 | Gestión de Activos (AM) | 2.05 | MIL2 |
| 3 | Gestión de la Configuración (CM) | 1.79 | MIL1 |
| 4 | Gestión de Vulnerabilidades (VM) | 1.89 | MIL1 |
| 5 | Gestión de Incidentes (IM) | 1.54 | MIL1 |
| 6 | Continuidad del Servicio (SC) | 1.54 | MIL1 |
| 7 | Protección Física y Red (PP) | 1.56 | MIL1 |
| 8 | Entrenamiento y Capacitación (TR) | 1.47 | MIL1 |
| 9 | Conciencia Situacional (SA) | 1.47 | MIL1 |
| 10 | Monitoreo de Eventos (EM) | 1.67 | MIL1 |

Fuente: Elaboración propia

MIL1: Inicial o Ad-hoc, demuestra que las prácticas de seguridad industrial se ejecutan de manera puramente reactiva, carente de documentación formal y dependiente del esfuerzo individual, reflejando la ausencia estructural de un gobierno de ciberseguridad OT.

Figura 2
Perfil de madurez por dominios del modelo C2M2 y Grupo de empresas

Fuente: Elaboración propia

Nota: El gráfico de radar evidencia una asimetría en las capacidades de ciberseguridad: mientras la Gestión de Activos (AM) alcanza el nivel más alto (2.05 - MIL2), dominios operativos críticos como Entrenamiento (TR) y Conciencia Situacional (SA) presentan los puntajes más bajos (1.47 - MIL1).

Figura 3
Mapa de calor de capacidades de ciberseguridad por dominios y participantes

Fuente: Elaboración propia

Nota: La visualización permite identificar una "asimetría de madurez":

Polarización del Sector: Existe una brecha significativa. Hay organizaciones con una madurez operativa y de gobierno muy alta (como los IDs 4, 9, 10 y 11), frente a un grupo en estado crítico de indefensión (IDs 14 y 19), donde la mayoría de las prácticas son inexistentes (Nivel 0).

Deficiencias en Resiliencia Operativa: Se observa una fuerte debilidad transversal en los dominios de Continuidad del Servicio (D6) y Gestión de Incidentes (D5), evidenciado por la aparición de varios cuadros rojos y amarillos. Esto confirma la premisa de que las empresas suelen priorizar las medidas preventivas, pero fallan en planificar la recuperación (RTO/RPO) ante desastres OT.

Falta de Visibilidad (Conciencia Situacional): Los dominios D9 (Situational Awareness) y D10 (Event Monitoring) concentran múltiples deficiencias (Nivel 0), lo que indica que varias organizaciones operan "a ciegas", sin correlación de alertas ni monitoreo 24/7.

IV. Diseño De La Solución

Gestión de proyecto

Alcance del proyecto

Esta investigación abarca el ciclo completo de investigación, diagnóstico y diseño arquitectónico del marco de gobierno. Contempla la evaluación de la madurez actual de un entorno OT de referencia basado en el modelo C2M2, la definición de los comités de decisión corporativa, la creación de políticas marco orientadas al proceso físico, la segregación de responsabilidades mediante matrices RACI y el diseño de directrices para la gestión técnica y control de proveedores.

Entregables Principales

Los productos tangibles que resultarán de este proyecto y que conformarán el cuerpo de la tesis son:

Entregable 1. (Diagnóstico): Evaluación de madurez del estado actual (As-Is) basado en el C2M2)

Entregable 2. (Políticas y Directrices): Catálogo normativo interno que incluye la Estrategia de Ciberseguridad Industrial, directrices de arquitectura y políticas de gestión de la cadena de suministro.

Entregable 3. (Diseño Organizacional): Estructura del Sistema de Gobierno, incluyendo organigrama del Comité de Ciberseguridad IT/OT, definición del Asset Owner y perfiles de puesto.

Entregable 4. (Plan de Transición): Hoja de ruta o Roadmap técnica y ejecutiva para elevar el nivel de madurez desde el estado actual (As-Is) al estado objetivo (To-Be).

Entregable 5. (Métricas y Control): KPIs operativos y KRIs (Key Risk Indicators).

Exclusiones del Proyecto (Out of Scope)

Para garantizar la viabilidad del proyecto dentro del marco académico y de investigación, quedan estrictamente excluidas las siguientes actividades:

Ejecución e Implementación Técnica: Despliegue en producción de hardware/software:  Firewalls, switch, sondas OT, sistemas SIEM.

Evaluaciones Técnicas Intrusivas: Ejecución de pruebas de penetración, Red Teaming y escaneos de vulnerabilidades en las redes OT.

Alcance TI Corporativo: Cualquier actividad

Adquisiciones o Procurement: Emisión de RFPs o compra de licenciamientos comerciales.

Documentación como políticas, directrices o instructivos al detalle.

Criterios de Aceptación

El proyecto será considerado exitoso y listo para cierre si cumple con:

Aceptación Normativa: Trazabilidad directa (matriz de cumplimiento) entre los controles propuestos en el Entregable 1 y las cláusulas exigidas por la norma IEC 62443-2-1.

Aceptación Académica: Aprobación formal del documento final por parte del comité de tesis o jurado evaluador.

Limitaciones de la Investigación

Limitación Operativa: Debido a la criticidad de los procesos en el sector minero-energético, donde prevalecen la disponibilidad y la seguridad física (Safety), la investigación está restringida a un enfoque analítico, documental y de diagnóstico. No se realizarán pruebas técnicas intrusivas en redes SCADA o sistemas de control en producción.

Limitación de Confidencialidad de la Información: Al tratar con infraestructuras críticas nacionales, existe una alta reserva y acuerdos de confidencialidad (NDA) por parte de las empresas. Por lo tanto, los datos técnicos específicos, topologías de red exactas y vulnerabilidades puntuales de las plantas evaluadas no podrán ser expuestos en el documento final, debiendo utilizarse datos anonimizados o consolidados.

Limitación Tecnológica y de Frontera: El modelo de gobierno propuesto limitará su alcance estrictamente al entorno de OT y iDMZ. Queda excluido el gobierno de la seguridad de la información.

Limitación Temporal: El desarrollo, diagnóstico, diseño del marco y validación teórica están condicionados al cronograma académico y los plazos establecidos por la universidad para la sustentación de la maestría.

Supuestos de la Investigación (Asunciones)

Veracidad de la Información Recopilada: La investigación asume que los ingenieros y especialistas encuestados o entrevistados durante la fase de diagnóstico (aplicación del modelo C2M2) responderán con veracidad y transparencia sobre el nivel de madurez real de sus organizaciones.

Disponibilidad de Expertos para Validación: Se asume que se contará con la disponibilidad y el tiempo de expertos del sector industrial para realizar validaciones de juicio de experto mediante entrevistas sobre la aplicabilidad del modelo de Gobierno OT.

Definición del equipo de proyecto y Responsabilidades

Plan de trabajo (Hitos)

El modelo de Gobierno de ciberseguridad OT exige un enfoque estructurado, con definición de fases, responsabilidades, recursos, cronograma, entregables y criterios de éxito.

Figura 4: Modelo de gobierno de ciberseguridad OT

Nota: Elaboración propia

A continuación, se describen los cuatro hitos fundamentales que componen este camino:

### Planificación y Diseño: El Cimiento Estratégico

La implementación del modelo requiere compromiso organizacional. En esta fase inicial, el foco se centra en obtener el Apoyo de la Alta Dirección, indispensable para garantizar los recursos y la autoridad necesarios. Aquí se definen las Políticas que regirán el comportamiento de seguridad en la planta y se asigna el Presupuesto necesario para transformar la estrategia en acciones tangibles.

### Evaluación del Estado Actual: Diagnóstico de Realidad

Antes de construir, es vital entender las debilidades del sistema y para ello en este punto emplearemos una Metodología de Riesgos específica para entornos industriales para identificar amenazas que podrían comprometer la continuidad operativa. A través de una Evaluación de Madurez, la organización determina su posición real frente a las mejores prácticas del sector, estableciendo la brecha (gap) que debe cerrarse.

### Implementación: Ejecución y Medición

En esta etapa, el diseño se vuelve realidad técnica y operativa. Se realiza la Selección de Contramedidas (como segmentación de redes, firewalls industriales y control de accesos) priorizando aquellas que mitigan los riesgos más críticos. Simultáneamente, se definen los KPIs (Indicadores Clave de Desempeño), que permitirán medir la efectividad de los controles desplegados y justificar la inversión realizada.

### Operación & Mantenimiento: Sostenibilidad en el Tiempo

La ciberseguridad no es un destino, sino un proceso continuo. Este último hito asegura la Gestión diaria de las capacidades de defensa. Incluye la Capacitación constante del personal —el eslabón más crítico en la cadena de seguridad— y un control estricto de Cambios, garantizando que cualquier actualización en los sistemas de control no introduzca nuevas vulnerabilidades ni afecte la seguridad física (Safety) de la operación.

El modelo de Gobierno de ciberseguridad OT exige un enfoque estructurado, con definición de fases, responsabilidades, recursos, cronograma, entregables y criterios de éxito.

Figura 5
Hoja de Ruta

Fuente: Elaboración propia

Desarrollo De La Solución.

Benchmarck

Tabla 4
Benchmark de los principales Normas de Ciberseguridad

| Criterio de Evaluación | IEC 62443 | NIST CSF 2.0 | NERC CIP |
| --- | --- | --- | --- |
| Origen y Propósito | Estándar de ingeniería para automatización y control (IACS). | Marco voluntario para gestión de riesgos empresariales. | Regulación obligatoria para infraestructura eléctrica. |
| Enfoque Técnico | Muy Alto: Basado en segmentación física y lógica (Zonas). | Bajo: Es un catálogo de funciones y resultados deseados. | Extremo: Enfocado en perímetros de seguridad electrónica. |
| Prioridad de la Tríada | Disponibilidad e Integridad (Safety First). | Balanceada (Depende del perfil de la empresa). | Disponibilidad Crítica (Evitar apagones). |
| Aplicabilidad en Perú | Ideal para Minería, Energía y Manufactura (Transversal). | Excelente como lenguaje de reporte a Gerencia General. | Limitado a empresas de Generación/Transmisión eléctrica. |
| Escalabilidad | Alta (Permite definir niveles de seguridad por activo). | Muy Alta (Se adapta a cualquier tamaño de empresa). | Baja (Es costoso y requiere auditorías legales). |

Fuente: Elaboración propia

Justificación Técnica de la Selección del Marco de Referencia

La selección de la norma IEC 62443 como eje estructurador de esta propuesta de gobierno de ciberseguridad se fundamenta en un análisis comparativo frente a marcos globales como NIST CSF, NERC CIP e ISO/IEC 27001. A diferencia de los modelos tradicionales de TI, que priorizan la confidencialidad de la información, la IEC 62443 ha sido diseñada específicamente para entornos de Sistemas de Control y Automatización Industrial (IACS), donde la disponibilidad de los activos y la seguridad física (Safety) de los procesos son los pilares fundamentales.

El benchmarking realizado revela que, mientras el NIST CSF ofrece un lenguaje de gestión de alto nivel ideal para la comunicación ejecutiva, carece de las especificaciones técnicas necesarias para la segmentación de redes de planta. Por otro lado, aunque el estándar NERC CIP provee un rigor excepcional, su rigidez y enfoque exclusivo en el sector eléctrico limitan su escalabilidad en operaciones mineras o manufactureras diversas.

En este contexto, la IEC 62443 sobresale por tres factores determinantes para el éxito de este roadmap:

Enfoque en "Security by Design": A través de la metodología de Zonas y Conductos, permite integrar la seguridad desde la fase de arquitectura tecnológica, evitando el sobrecosto de implementar soluciones reactivas sobre infraestructuras heredadas.

Granularidad mediante Niveles de Seguridad (SL): Permite a la organización asignar niveles de protección diferenciados según la criticidad de cada activo industrial, optimizando la inversión y evitando el despliegue de controles innecesarios en áreas de bajo riesgo.

Alineación con el Ciclo de Vida Industrial: El estándar cubre desde el diseño de componentes y la integración de sistemas hasta la operación y el mantenimiento, asegurando que el gobierno de ciberseguridad sea una capacidad resiliente y no un evento aislado.

Por lo tanto, la adopción de este marco garantiza una propuesta técnicamente robusta, operacionalmente viable y alineada con las mejores prácticas de la ingeniería industrial moderna, proporcionando una base sólida para la convergencia segura entre las IT y las OT.

Buenas prácticas del negocio que se incluyen en la solución propuesta

El gobierno propuesto tomas las buenas prácticas de NIST SP 800.82 Rev3, CIS Control y la norma ISA/IEC 62443 como base para seguridad de los sistemas de automatización y control industrial. Se estructura en cinco pilares, como se ve en la Figura 6:

Desarrollo del proyecto

El proponer gobierno de ciberseguridad OT para organizaciones del sector minero-energético es un proceso complejo que requiere un enfoque estructurado, con definición de fases, responsabilidades, recursos, cronograma, entregables y criterios de éxito para garantizar la protección de las infraestructuras críticas y la continuidad de las operaciones.

Figura 6
Pilares del Modelo de Gobierno de Ciberseguridad OT

Fuente: Elaboración propia

Además, este modelo alinea los objetivos de gobierno (dominio Evaluar, Dirigir y Monitorizar - EDM) y los objetivos de gestión (dominios Alinear, Planificar y Organizar - APO; Construir, Adquirir e Implementar - BAI; Entregar, Dar Servicio y Soporte - DSS; y Monitorizar, Evaluar y Valorar - MEA) de COBIT 2019 con las necesidades específicas de la OT.

### Pilar 1: Políticas - Alineación Estratégica y Optimización del Valor

Este pilar define las "reglas del juego", asegurando que las decisiones de ciberseguridad en planta estén impulsadas por las necesidades del negocio y el nivel de riesgo aceptable.

Tabla 5
Procesos del Pilar 1

| Proceso COBIT 2019 | Descripción y Acciones Clave |
| --- | --- |
| Marco de Gobierno (EDM01 / APO01) | Definir y articular los requisitos para el Gobierno de Ciberseguridad OT, estableciendo con claridad la autoridad, las responsabilidades y el sistema de gestión adaptado a los objetivos de la empresa. |
| Optimización del Riesgo (EDM03) | La Alta Dirección debe definir formalmente el apetito al riesgo OT: el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir para cumplir sus objetivos operativos. |

Fuente: Togaf 2019

### Pilar 2: Identificar y Diseñar - Evaluación del Contexto y Diseño Seguro

Comprender el entorno IACS antes de implementar tecnologías, priorizando la arquitectura segura

Tabla 6
Procesos del Pilar 2

| Proceso COBIT 2019 | Descripción y Acciones Clave |
| --- | --- |
| Gestión del Riesgo (APO12) | Identificar y analizar los riesgos específicos del entorno OT. Es fundamental determinar qué servicios y funciones son esenciales para las operaciones. NOTA: Los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS) quedan fuera del alcance del CSMS; se debe garantizar que las medidas de ciberseguridad no comprometan las funciones SIS. |
| Arquitectura Empresarial Segura (APO03) | Aplicar el principio de Flujo de Datos Restringido (RDF), dividiendo la red industrial en zonas y conductos lógicos o físicos que compartan requisitos de seguridad comunes (segmentación OT/IT). |
| Definición de Requisitos y Niveles de Seguridad (BAI02) | Definir el Nivel de Seguridad Objetivo (SL-T) por zona, según IEC 62443-3-3: SL1 (infracciones casuales), SL2 (recursos bajos), SL3 (medios sofisticados), SL4 (recursos amplios y alta motivación). |

Fuente: Togaf 2019

### Pilar 3: Proteger, Detectar y Responder - Control Operativo y Concientización

Abarca la ejecución diaria y la aplicación de los controles técnicos en los dispositivos y redes IACS

Tabla 7
Procesos del Pilar 3

| Proceso COBIT 2019 | Descripción y Acciones Clave |
| --- | --- |
| Gestión de la Seguridad (APO13) | Definir, operar y monitorear el CSMS para mantener la ocurrencia de incidentes dentro del apetito de riesgo aprobado por la Alta Dirección. |
| Servicios y Controles Técnicos (DSS05) | Implementar los Requisitos Fundamentales (FR) de la IEC 62443-3-3: (FR1) Control de Identificación y Autenticación, (FR2) Control de Uso, (FR3) Integridad del Sistema, (FR4) Confidencialidad de Datos, (FR7) Disponibilidad de Recursos. |
| Gestión de Peticiones e Incidentes (DSS02) | Proporcionar respuesta oportuna a solicitudes y restaurar el servicio normal ante incidentes operacionales, minimizando el impacto en la producción. |

Fuente: Togaf 2019

### Pilar 4: Colaborar - Control de Proveedores y Terceros

La Ciberseguridad OT depende en gran medida de los vendor), integradores y proveedores de mantenimiento externo.

Tabla 8
Procesos del Pilar 4

| Proceso COBIT 2019 | Descripción y Acciones Clave |
| --- | --- |
| Gestión de Proveedores (APO10) | Gestionar los productos y servicios de terceros, incluyendo selección, gestión de contratos y monitoreo continuo del desempeño en ciberseguridad. |
| Riesgo en la Cadena de Suministro | Establecer y actualizar cláusulas contractuales de ciberseguridad con socios, contratistas y subcontratistas. Evaluar el ecosistema completo del proveedor para gestionar el riesgo de terceros sobre el IACS. |

Fuente: Togaf 2019

### Pilar 5: Resiliencia y Mejora - Resiliencia y Medición del Desempeño

Garantiza que la planta pueda sobrevivir a interrupciones graves y que el sistema de gobierno se audite y mejore continuamente a lo largo del tiempo.

Tabla 9
Procesos del Pilar 5

| Proceso COBIT 2019 | Descripción y Acciones Clave |
| --- | --- |
| Gestión de Proveedores (APO10) | Gestionar los productos y servicios de terceros, incluyendo selección, gestión de contratos y monitoreo continuo del desempeño en ciberseguridad. |
| Riesgo en la Cadena de Suministro | Establecer y actualizar cláusulas contractuales de ciberseguridad con socios, contratistas y subcontratistas. Evaluar el ecosistema completo del proveedor para gestionar el riesgo de terceros sobre el IACS. |

Fuente: Togaf 2019

Estructura Organizativa del Gobierno

El compromiso con el Gobierno de Ciberseguridad OT comienza en la Alta Dirección, que establece los niveles y roles necesarios para garantizar un gobierno y una gestión efectivos.

Figura 8
Estructura organizativa

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10
Niveles y Roles

| Nivel | Rol | Responsable(s) | Funciones Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Estratégico | Comité de Ciberseguridad OT | • Gerente General • Comité de Ciberseguridad OT • Gerente de Tecnología | • Definir el apetito de riesgo OT. • Aprobar la Estrategia y Políticas de Ciberseguridad OT. • Proveer los recursos financieros y humanos necesarios. • Establecer el marco de gobierno. |
| Táctico | Coordinador de Ciberseguridad OT | • Gestor de Ciberseguridad OT | • Actuar como puente formal entre el gobierno corporativo y la planta. • Traducir el riesgo técnico en términos de negocio. • Elaborar planes para la gestión de riesgos y arquitectura segura. • Definir, operar y revisar el CSMS. |
| Táctico | Responsable de Ciberseguridad OT | • Supervisor de Automatización, Protección y Telecomunicaciones | • Protección técnica de la conectividad y dispositivos endpoint. • Ejecución de cambios operativos controlados en planta. • Ejecución de procedimientos de continuidad y recuperación (DRP). |
| Operativo | Comité Multidisciplinario OT | • Equipos de Automatización • Supervisores de Mto. y Operaciones • Gestión de Activos OT • SOC OT (interno/externo) | • Implementar la segmentación de redes y monitorear anomalías. • Aplicar parches de seguridad priorizando disponibilidad y Safety. • Cumplir los lineamientos de Ciberseguridad OT. • Evaluar el impacto de riesgos e identificar funciones vitales para la recuperación. |
| Supervisión | Auditoría | • Auditoría Interna • Entidades Externas | • Evaluar la madurez del sistema de forma independiente. • Retroalimentar la estrategia directiva. |

Fuente: Elaboración propia

Matriz RACI

| Macroprocesos / Dominios COBIT 2019 | Comité Ciber. OT | Dueños del Proceso | CISO / Oficial Ciber. OT | Jefe Mantto | Equipos Mto., Autom. y SOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Establecer marco de gobierno y tolerancia al riesgo (EDM01, EDM03) | A | C | R | I | I |
| 2. Priorizar dirección estratégica y programas de inversión | A | C | R | I | I |
| 3. Evaluar impacto de riesgos en el negocio y funciones vitales (APO12, DSS04) | I | A | C | R | I |
| 4. Definir, operar y revisar el CSMS / Protección técnica (APO13, DSS05) | I | I | A | R | R |
| 5. Ejecutar cambios operativos controlados en planta (BAI06) | I | C | C | A | R |
| 6. Ejecutar procedimientos de continuidad y recuperación (DSS04 - DRP) | I | C | C | A | R |

Fuente: Elaboración propia

Documentación

Pilar 1: Políticas - Alineación Estratégica y Optimización del Valor

Políticas de Ciberseguridad OT.

Gobierno de Ciberseguridad OT.

Estructura Organizacional

Tabla 11
Matriz de Roles y Responsabilidades del CSMS

| Nivel de Gobierno | Rol o Puesto Principal | Responsabilidades Clave en Gobierno de Ciberseguridad OT |
| --- | --- | --- |
| 1. Estratégico (Gobierno y Patrocinio) | Alta Dirección: Gerente General | • Demostrar un compromiso visible, proveer el nivel de financiamiento y asignar los recursos adecuados para el programa. • Aprobar las políticas del Gobierno de Ciberseguridad OT |
|  | Comité de Ciberseguridad OT • Gerente General • Gerente de Riesgos • Gerente Finanzas • Gerente Operaciones • Gerente Mantenimiento • Gerente de HSE Gerente Tecnología | • Evaluar las necesidades del negocio, orientar la estrategia global y definir el "apetito de riesgo" (el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a aceptar) frente a ciberamenazas industriales. |
|  | • Gerente Tecnología | Liderar la orientación estratégica a largo plazo (3-5 años) y guiar al equipo de diseño del programa de ciberseguridad Comité |
| 2. Táctico (Gestión y Diseño) | Coordinador de Ciberseguridad OT: | • Actuar como puente entre el nivel estratégico (negocio) y el nivel operativo (planta). Traducir la estrategia en políticas, programas y planes tácticos (ej. arquitectura segura, continuidad). • Diseñar modelos de control |
|  | Supervisor de Automatización / Control | Co-Diseñar modelos de control y coordinar las acciones tácticas para asegurar que las políticas no afecten negativamente la operatividad industrial. |
|  | Comité Multidisciplinario (Partes interesadas o Stakeholders) | Equipo interfuncional encargado de proporcionar dirección y supervisión sobre los IACS. Según la IEC 62443-2-1, debe estar compuesto por: • Supervisores de Operaciones: Responsables de la producción. • Ingenieros IACS: Mantenedores de los equipos de control. • Supervisores HSE: Para evitar incidentes de salud y medioambiente. • Personal IT / Redes: Para el diseño de redes corporativas. • Áreas de Apoyo (Legal, RRHH): Para soporte contractual y de personal. |
| 3. Operativo (Ejecución) | Equipos de Ingeniería OT y Mantenimiento | Ejecutar proyectos técnicos en los activos lógicos y físicos de la planta. Implementar la segmentación de redes, realizar copias de seguridad (backups) y ejecutar planes de respuesta a incidentes. Asegurar que los mantenimientos y parches no causen pérdida de funciones esenciales o bloqueos que afecten al proceso. |
|  | Equipos IT / Ciberseguridad IT | Administrar los controles tecnológicos compartidos (como firewalls en la DMZ o sistemas de doble autenticación), y supervisar los resultados operativos (logs/eventos). |
|  | Proveedores de Servicios e Integradores de Sistemas | Proveer los componentes del sistema para cumplir con los Niveles de Seguridad Objetivos (SL-T). Proveer y probar rigurosamente actualizaciones y parches para no interrumpir el IACS. Someterse a las políticas del CSMS de la organización. |
| 4. Supervisión y Mejora Continua | Equipos de Auditoría (Interna / Externa) | Auditar periódicamente que las políticas y procedimientos del CSMS se cumplan correctamente y verificar la competencia de los involucrados. |
|  | CISO / ICSO / Comité de Seguridad | Medir la eficacia del CSMS mediante métricas/KPIs. Monitorear el surgimiento de nuevas amenazas, nuevas regulaciones y retroalimentar la estrategia directiva para aplicar mejoras continuas. |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12
Perfil de Puesto: Oficial de Ciberseguridad Industrial (ICSO)

| Oficial de Ciberseguridad Industrial (ICSO) | Táctico (Horizonte de medio plazo: 1 a 3 años) |
| --- | --- |
| Responsabilidades Clave: | El ICSO actúa como el puente formal y vital entre el mundo de Gobierno (negocio e IT) y el mundo de la Gestión (ingeniería y planta). Su misión es interpretar el riesgo técnico en clave de negocio y traducir la estrategia corporativa en acciones coordinadas aplicables a los entornos de Tecnología Operacional (OT), asegurando que no se afecte la continuidad ni la seguridad física del proceso industrial. - Diseño y Planificación Táctica: Establecer y mantener los planes tácticos de ciberseguridad industrial. Esto incluye el diseño de la arquitectura segura de red (zonas y conductos), la gestión de identidades, la continuidad y resiliencia operativa, la ciberinteligencia industrial y la ciberseguridad en la cadena de suministro. - Traducción de Políticas: Convertir las directrices y el "apetito de riesgo" definidos por el Nivel Estratégico (Alta Dirección y CISO) en políticas, programas y modelos de control ejecutables en planta. - Supervisión Operativa: Supervisar la ejecución de los proyectos implementados por los equipos de primera línea (IT, OT y mantenimiento) utilizando métricas técnicas para el control interno. Coordinación: Mantener reuniones de alineamiento constante con el CISO y los responsables de planta para asegurar que las inversiones y presupuestos se aprueben bajo criterios comunes de riesgo y valor. |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13
Comité Multidisciplinario de Ciberseguridad

| Comité Multidisciplinario de Ciberseguridad | Estratégico / Táctico (Interfuncional) |
| --- | --- |
| Propósito del equipo | La norma IEC 62443-2-1 establece que las habilidades necesarias para proteger un IACS (Sistemas de Automatización y Control Industrial) rara vez se encuentran en un solo departamento. Por ello, este Comité representa a una "red de partes interesadas" (Stakeholders) cuya misión es proporcionar supervisión, recursos y una dirección clara sobre los aspectos cibernéticos de la planta. |
| Composición Obligatoria (Sección 4.3.2.3.4 de IEC 62443-2-1) | - Personal de Sistemas IACS/Ingeniería: Quienes implementan y dan soporte directo a los dispositivos lógicos de control en la planta. - Personal de Operaciones / Fabricación: Responsables de la producción, de operar la planta y de cumplir con los pedidos. - Personal de Seguridad de Procesos (HSE): Encargados de garantizar que ninguna medida de ciberseguridad provoque incidentes de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. - Personal de IT: Responsables del diseño de la red corporativa, soporte de servidores y comunicaciones. - Personal de Seguridad Física: Encargados de la protección física de las instalaciones y el control de accesos al sitio. Recursos de Apoyo: Personal de áreas Legales, Recursos Humanos y Compras (fundamental para la gestión de proveedores). |
| Responsabilidades Clave: | - Dirección y Evaluación: Guiar la estrategia, evaluar las necesidades del negocio e identificar los riesgos y oportunidades que afectan los objetivos industriales. - Gestión del Riesgo: Asignar responsabilidades operativas y confirmar que los procesos de negocio implementados protegen adecuadamente los activos y la información de la compañía frente a amenazas. - Gestión de Terceros: Establecer o modificar los contratos para asegurar que los socios comerciales, integradores y proveedores cumplan con las políticas de ciberseguridad y seguridad física, ya que sus accesos impactan directamente en el IACS. Monitorización: Revisar periódicamente las métricas de desempeño integradas (no separadas por IT u OT) y los indicadores de madurez para validar la eficacia global del sistema. |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14
Formato de Metodología de Evaluación de Riesgos IACS

| 1.Objetivo | Sistematizar la identificación, clasificación, priorización y análisis de riesgos cibernéticos de los Sistemas de Automatización y Control Industrial (IACS). El propósito es clasificar los activos industriales según su criticidad operativa y de seguridad (HSE) para establecer su Nivel de Seguridad Objetivo (SL-T) antes de diseñar arquitecturas de red o adquirir nuevas tecnologías de defensa. |
| --- | --- |
| 2.Alcance | Aplicable a todas las etapas del ciclo de vida de la tecnología IACS (desarrollo, implementación, modificaciones y retiro). |
| 3.Fases de la Evaluación de Riesgos | Fase 1: Inventario y Agrupación de Sistemas Lógicos Antes de evaluar, es necesario saber qué se está protegiendo. - Identificación: El personal de OT e IT debe identificar los componentes IACS (PLC, RTU, HMI, SCADA) y la naturaleza de las redes que los conectan. - Agrupación: Agrupar los dispositivos individuales en "sistemas lógicos" o zonas que operen en conjunto. No se requiere contar cada pequeño sensor en esta fase, sino entender los sistemas principales y si tienen conectividad a redes corporativas o remotas. |
|  | Fase 2: Evaluación de Riesgos de Alto Nivel (Clasificación de Criticidad) A cada sistema lógico agrupado se le debe evaluar el impacto en caso de que su disponibilidad, integridad o confidencialidad se vea comprometida. Se debe aplicar la matriz de riesgos corporativa cruzando dos variables: - Consecuencia (Impacto): Clasificada en niveles (ej. A, B, C) evaluando: - Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE): ¿Puede una manipulación causar un derrame tóxico o una explosión?. - Impacto Financiero/Operativo: ¿Cuántos días de producción se pierden si el sistema se detiene?. - Probabilidad (Vulnerabilidad inherente): Alta, Media o Baja, dependiendo de si el equipo está conectado a Internet, si tiene acceso remoto de proveedores o si usa sistemas operativos obsoletos. |
|  | Fase 3: Priorización y Evaluación Detallada Las organizaciones tienen recursos limitados. Por lo tanto, solo los sistemas lógicos clasificados como de "Alto Riesgo" o "Riesgo Medio" serán priorizados para una Evaluación de Vulnerabilidad Detallada. En esta evaluación exhaustiva se buscan brechas técnicas (ej. falta de parches, contraseñas por defecto, puertos abiertos) para entender exactamente por dónde podría entrar un atacante. |
|  | Fase 4: Asignación del Nivel de Seguridad Objetivo (SL-T) y Regla de Adquisición Una vez clasificado el activo, el Comité de Ciberseguridad le asignará un Nivel de Seguridad Objetivo (SL-T) de la norma IEC 62443-3-3 a la zona donde reside el equipo: - Para Activos Secundarios (SL-T 1 o 2): Solo se requerirá protección contra errores humanos casuales o atacantes sin recursos sofisticados. La compra de tecnología de defensa se basará en firewalls estándar, antivirus (whitelisting) y control de accesos básico. - Para Activos Críticos (SL-T 3 o 4): Se requerirá protección contra ataques dirigidos por expertos (ej. cibercrimen, malware industrial avanzado). |
| 4. Directriz Obligatoria para compra de Tecnologia | Antes de adquirir un nuevo equipo IACS o una solución de ciberseguridad, el área de Compras e Ingeniería debe exigir al fabricante que declare el Nivel de Seguridad de Capacidad (SL-C) nativo de su producto. - Ecuación de Validación: Si un activo crítico está en una zona que exige un SL-T 3, no se podrá adquirir un controlador cuyo SL-C nativo sea 1, a menos que el integrador del proyecto presupueste e implemente contramedidas compensatorias (ej. aislamiento físico total, firewalls industriales dedicados) que eleven el nivel del sistema completo hasta cumplir el requisito. |
| 5. Reevaluación Continua | Este análisis no es estático. El riesgo de los activos debe reevaluarse obligatoriamente si se introduce nueva tecnología, si hay cambios en la arquitectura de la red o si se descubren nuevas vulnerabilidades públicas en los protocolos industriales utilizados. |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15
Lineamiento de Ciberseguridad OT

| 1.Objetivo | Definir lo que se espera de los controles mínimos necesarios para fortalecer Triada de Seguridad OT: Personal, Procesos y Tecnología. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Alcance | Abarca los Sistemas de Automatización y Control Industrial, y no solo la tecnología que compone un sistema de control, también incluye las personas y los procesos de trabajo necesarios para garantizar la Disponibilidad y Protección del Sistema de Control |  |  |
| Categoría | Elemento | IEC 62443 | Requerimiento |
| Análisis de Riesgos | Justificación Empresarial | 4.2.2.1 | Desarrollar una justificación empresarial La organización debe desarrollar una justificación empresarial de alto nivel, como base para su gestión de la ciberseguridad de los sistemas IACS, que aborde la dependencia única de la organización respecto a dichos sistemas. |
|  | Identificación, clasificación y evaluación de riesgos | 4.2.3.1 | Seleccionar una metodología de evaluación de riesgos |
|  |  | 4.2.3.2 | Proporcionar información de antecedentes evaluación de riesgos |
|  |  | 4.2.3.3 | Llevar a cabo una evaluación de riesgos de alto nivel |
|  |  | 4.2.3.4 | Identificar los IACS |
|  |  | 4.2.3.5 | Desarrollar diagramas de red simples |
|  |  | 4.2.3.6 | Dar prioridad a los sistemas |
|  |  | 4.2.3.7 | Realizar una evaluación detallada de la vulnerabilidad |
|  |  | 4.2.3.8 | Identificar una metodología detallada de evaluación de riesgos |
|  |  | 4.2.3.9 | Llevar a cabo una evaluación detallada del riesgo |
|  |  | 4.2.3.10 | Identificar la frecuencia de reevaluación y criterios de activación |
|  |  | 4.2.3.11 | Integrar riesgos físicos, Salud y medio ambiente y ciberseguridad |
|  |  | 4.2.3.12 | Llevar a cabo evaluaciones de riesgo a lo largo del ciclo de vida de IACS |
|  |  | 4.2.3.13 | Documento la evaluación del riesgo |
|  |  | 4.2.3.14 | Mantener los registros de evaluación de la vulnerabilidad |
| Abordar el riesgo con el SGCS | CSMS alcance | 4.3.2.2.1 | Definir el alcance de los CSMS |
|  |  | 4.3.2.2.2 | Definir el contenido del alcance |
|  | La organización para la seguridad | 4.3.2.3.1 | Obtener el apoyo de la alta dirección |
|  |  | 4.3.2.3.2 | Establecer la organización de seguridad |
|  |  | 4.3.2.3.3 | Definir las responsabilidades organizativas |
|  |  | 4.3.2.3.4 | Definir el equipo de las partes interesadas |
|  | Formación del personal y la conciencia de seguridad | 4.3.2.4.1 | Desarrollar un programa de formación |
|  |  | 4.3.2.4.2 | Proporcionar servicio de formación y procedimientos de seguridad |
|  |  | 4.3.2.4.3 | Capacitar al personal de apoyo |
|  |  | 4.3.2.4.4 | Validar el programa de entrenamiento |
|  |  | 4.3.2.4.5 | Revisar el programa de capacitación con el tiempo |
|  |  | 4.3.2.4.6 | Mantener los registros de capacitación de empleados |
|  | Plan de continuidad de negocio | 4.3.2.5.1 | Especificar los objetivos de recuperación |
|  |  | 4.3.2.5.2 | Determinar el impacto y las consecuencias de cada sistema |
|  |  | 4.3.2.5.3 | Desarrollar e implementar planes de continuidad de negocio |
|  |  | 4.3.2.5.4 | Formar un equipo de continuidad de negocio |
|  |  | 4.3.2.5.5 | Definir y comunicar las funciones y responsabilidades específicas |
|  |  | 4.3.2.5.6 | Crear procedimientos de copia de seguridad que el plan de continuidad de negocio de apoyo |
|  |  | 4.3.2.5.7 | Prueba y actualizar el plan de continuidad de negocio |
|  | Las políticas de seguridad y procedimientos | 4.3.2.6.1 | Desarrollar políticas de seguridad |
|  |  | 4.3.2.6.2 | Desarrollar procedimientos de seguridad |
|  |  | 4.3.2.6.3 | Mantener la coherencia entre los sistemas de gestión de riesgos |
|  |  | 4.3.2.6.4 | Definir los requisitos de cumplimiento de las políticas y procedimientos de ciberseguridad. |
|  |  | 4.3.2.6.5 | Determinar la tolerancia al riesgo de la organización |
|  |  | 4.3.2.6.6 | Comunicar las políticas y procedimientos de la organización. |
|  |  | 4.3.2.6.7 | Revisar y actualizar las políticas y procedimientos de ciberseguridad. |
|  |  | 4.3.2.6.8 | Demostrar el apoyo de la alta gerencia para con la ciberseguridad |
|  | Contramedidas de seguridad seleccionadas Contramedidas de seguridad seleccionadas | 4.3.3.2.1 | Establecer una política de seguridad del personal |
|  |  | 4.3.3.2.2 | Averiguar antecedentes del nuevo personal |
|  |  | 4.3.3.2.3 | Revisar antecedentes al personal de forma continua |
|  |  | 4.3.3.2.4 | Abordar las responsabilidades de seguridad |
|  |  | 4.3.3.2.5 | Documentar y comunicar expectativas y responsabilidades de seguridad |
|  |  | 4.3.3.2.6 | Términos y condiciones |
|  |  | 4.3.3.2.7 | Segregar deberes para mantener controles y equilibrios adecuados |
|  |  | 4.3.3.3.1 | Establecer políticas de seguridad físicas y ciberseguridad complementarias |
|  |  | 4.3.3.3.2 | Establecer perímetro de seguridad física |
|  |  | 4.3.3.3.3 | Proporcionar controles de entrada |
|  |  | 4.3.3.3.4 | Proteger los activos contra el daño ambiental |
|  |  | 4.3.3.3.5 | Exigir a los empleados seguir los procedimientos de seguridad |
|  |  | 4.3.3.3.6 | Conexiones protegidas |
|  |  | 4.3.3.3.7 | Mantener los equipos |
|  |  | 4.3.3.3.8 | Establecer procedimientos para el seguimiento y alarma |
|  |  | 4.3.3.3.9 | Establecer procedimientos para la adición, eliminación y disposición de los activos |
|  |  | 4.3.3.3.10 | Establecer procedimientos para la protección provisional de los activos críticos |
|  | Contramedidas de seguridad seleccionadas Contramedidas de seguridad seleccionadas Contramedidas de seguridad seleccionadas | 4.3.3.4.1 | Desarrollar la arquitectura segmentación de la red |
|  |  | 4.3.3.4.2 | Emplear aislamiento o la segmentación en los IACS de alto riesgo |
|  |  | 4.3.3.4.3 | Bloquear comunicaciones no esenciales con dispositivos de barrera |
|  |  | 4.3.3.5.1 | Las cuentas de acceso implementan la política de seguridad de autorización |
|  |  | 4.3.3.5.2 | Identificar a los individuos |
|  |  | 4.3.3.5.3 | Autorizar acceso a la cuenta |
|  |  | 4.3.3.5.4 | Registros de acceso de cuentas |
|  |  | 4.3.3.5.5 | Suspender o eliminar cuentas que no sean necesarios |
|  |  | 4.3.3.5.6 | Revisión de permisos de cuentas |
|  |  | 4.3.3.5.7 | Cambiar las contraseñas por defecto |
|  |  | 4.3.3.5.8 | Auditoria de administración de cuentas |
|  |  | 4.3.3.6.1 | Desarrollar una estrategia de autenticación |
|  |  | 4.3.3.6.2 | Autenticar todos los usuarios del sistema antes de su uso |
|  |  | 4.3.3.6.3 | Requieren métodos de autenticación fuerte para la administración del sistema y de configuración de aplicación |
|  |  | 4.3.3.6.4 | Registrar y revisar todos los intentos de acceso a sistemas críticos |
|  |  | 4.3.3.6.5 | Autenticar todos los usuarios remotos al nivel apropiado |
|  |  | 4.3.3.6.6 | Desarrollar una política para el acceso y conexiones remotas |
|  |  | 4.3.3.6.7 | Bloqueo de cuenta de acceso tras intentos fallidos de inicio de sesión remoto |
|  |  | 4.3.3.6.8 | Requerir una nueva autenticación después de la inactividad del sistema remoto |
|  |  | 4.3.3.6.9 | Emplear autenticación para la comunicación de tarea a tarea |
|  | Control de acceso - Requisitos de autorización: | 4.3.3.7.1 | Definir una política de seguridad de la autorización |
|  |  | 4.3.3.7.2 | Establecer métodos de permisos lógicos y físicos adecuados para acceder a los dispositivos del IACS |
|  |  | 4.3.3.7.3 | Controlar el acceso a la información o los sistemas a través de cuentas de acceso basados ​​en roles |
|  |  | 4.3.3.7.4 | Emplear múltiples métodos de autorización los IACS críticos |
|  | Implementación Implementación | 4.3.4.2.1 | Gestionar el riesgo del IACS de manera continua |
|  |  | 4.3.4.2.2 | Emplear un conjunto común de contramedidas |
|  |  | 4.3.4.3.1 | Definir y probar las funciones y capacidades de seguridad. |
|  |  | 4.3.4.3.2 | Desarrollar e implementar un sistema de gestión de cambios |
|  |  | 4.3.4.3.3 | Evaluar todos los riesgos del IACS |
|  |  | 4.3.4.3.4 | Políticas de seguridad para el desarrollo del sistema o cambios de mantenimiento |
|  |  | 4.3.4.3.5 | Desarrollar e implementar un sistema de gestión de cambios |
|  |  | 4.3.4.3.6 | Revisar y mantener políticas y procedimientos |
|  |  | 4.3.4.3.7 | Establecer y documentar un procedimiento de gestión de parches |
|  |  | 4.3.4.3.8 | Establecer y documentar un procedimiento de gestión de antivirus /malware |
|  |  | 4.3.4.3.9 | Establecer un procedimiento de copia de seguridad y restauración |
|  | Implementación Implementación | 4.3.4.4.1 | Desarrollar los procesos de gestión del ciclo de vida de la información del IACS |
|  |  | 4.3.4.4.2 | Definir los niveles de clasificación de la información |
|  |  | 4.3.4.4.3 | Clasificar todos los activos de información CSMS |
|  |  | 4.3.4.4.4 | Asegurar apropiadamente el control de registros |
|  |  | 4.3.4.4.5 | Asegurar la recuperación de registros a largo plazo |
|  |  | 4.3.4.4.6 | Mantener clasificaciones de la información |
|  |  | 4.3.4.4.7 | Auditar el proceso de información y gestión de documentos |
|  |  | 4.3.4.5.1 | Implementar un plan de respuesta a incidentes |
|  |  | 4.3.4.5.2 | Comunicar el plan de respuesta a incidentes |
|  |  | 4.3.4.5.3 | Establecer un procedimiento de presentación de informes de actividades y eventos inusuales |
|  |  | 4.3.4.5.4 | Educar a los empleados en la comunicación de incidentes de ciberseguridad |
|  |  | 4.3.4.5.5 | Reportar incidentes de ciberseguridad en el momento oportuno |
|  |  | 4.3.4.5.6 | Identificar y responder a los incidentes |
|  |  | 4.3.4.5.7 | Identificar infracciones fallidas y exitosas de ciberseguridad |
|  |  | 4.3.4.5.8 | Documentar los detalles de los incidentes |
|  |  | 4.3.4.5.9 | Comunicar los detalles del incidente |
|  |  | 4.3.4.5.10 | Abordar y corregir los problemas descubiertos |
|  |  | 4.3.4.5.11 | Ejercicios de conducta |
| Monitoreo y Mejoras | Conformidad: Requisitos | 4.4.2.1 | Especificar la metodología del proceso de auditoría |
|  |  | 4.4.2.2 | Llevar a cabo auditorías periódicas del IACS |
|  |  | 4.4.2.3 | Establecer métricas de conformidad |
|  |  | 4.4.2.4 | Establecer un registro de auditoría de documentos |
|  |  | 4.4.2.5 | Definir las medidas punitivas para la no conformidad |
|  | Revisión, mejora y mantenimiento del CSMS | 4.4.3.1 | Asignar una organización para gestionar e implementar cambios en los CSMS |
|  |  | 4.4.3.2 | Evaluar periódicamente los CSMS |
|  |  | 4.4.3.3 | Establecer disparadores para evaluar CSMS |
|  |  | 4.4.3.4 | Identificar e implementar acciones correctivas y preventivas |
|  |  | 4.4.3.5 | Revisar la tolerancia al riesgo |
|  |  | 4.4.3.6 | Supervisar y evaluar las estrategias de la industria CSMS |
|  |  | 4.4.3.7 | Monitorear y evaluar legislación vigente aplicable a la ciberseguridad |
|  |  | 4.4.3.8 | Solicitud y el informe de retroalimentación de los empleados en sugerencias de seguridad |

Fuente: Elaboración propia

Pilar 2: Identificar y Diseñar - Evaluación del Contexto y Diseño Seguro

Establecimiento de Zonas y Conductos

Figura 9
Diagrama de flujo de trabajo que describe los pasos principales necesarios para establecer zonas y conductos, así como para evaluar el riesgo.

Fuente: Elaboración propia

Métodos de Arquitectura de Red

Figura 10
Plantilla de Arquitectura por Zonas

Nota: Imagen propia

Pilar 3: Proteger, Detectar y Responder - Control Operativo y Concientización

Seguridad del Personal

La seguridad física y ambiental

Segmentación de la red

Control de acceso – Administración de cuentas / Requisitos de autenticación:

Defensa en Profundidad

Acceso Remoto Seguro

Gestión de Cambios OT

Gestión de Vulnerabilidades

Medios Removibles en Entornos OT

Capacitación

Respuesta a Incidente de Ciberseguridad OT

Tabla 16
Estructura de un Plan de Respuesta a Incidentes Cibernéticos OT

El enfoque de respuesta a incidentes debe priorizar no solo la confidencialidad, sino fundamentalmente la disponibilidad, la integridad operativa y la seguridad física (HSE - Salud, Seguridad y Medio Ambiente).

| Objetivo | Establecer un marco estructurado, coordinado y documentado para la detección, contención, erradicación y recuperación ante eventos adversos de ciberseguridad que afecten los Sistemas de Automatización y Control Industrial. La prioridad absoluta del plan es salvaguardar la Seguridad Física (HSE - Salud, Seguridad y Medio Ambiente), asegurar la Disponibilidad y continuidad de los procesos industriales críticos, y mantener la Integridad de las operaciones, minimizando el impacto económico, operativo y reputacional para la planta. |
| --- | --- |
| Alcance | A todos los activos, redes, sistemas y personal involucrado en el entorno de Tecnología de Operaciones (OT) y los Sistemas de Automatización y Control Industrial (IACS) de la planta. Esto incluye, |
| Fase 1: Planificación y Preparación (Proactiva) La preparación en OT es diferente a la de IT, ya que un incidente puede tener consecuencias en el mundo físico. | - Desarrollo del Plan Específico IACS: El programa debe contar con un plan escrito y documentado que defina las respuestas esperadas para incidentes específicos del entorno industrial, tales como infecciones por código malicioso, pérdida de control del proceso, denegación de servicio (DoS) y acceso no autorizado a los activos físicos. - Estrategias de Aislamiento predefinidas: El plan debe incluir procedimientos técnicos de contingencia para desconectar o separar rápidamente los sistemas IACS de conductos y redes no esenciales (por ejemplo, desconectar la red OT de la red IT) con el fin de evitar el movimiento lateral de los atacantes, protegiendo los canales que sí son críticos. - Equipo Multidisciplinario (CSIRT OT): Constituye un equipo de respuesta a incidentes que involucre no solo a personal de IT y ciberseguridad, sino también a operadores de planta, ingenieros de automatización y control, dirección, expertos legales y especialistas en seguridad de procesos (HSE). Las operaciones de ciberseguridad deben estar integradas con los procedimientos de Gestión de Seguridad de los Procesos (PSM). - Simulacros y Pruebas: Realiza simulacros periódicos del plan en el entorno IACS para garantizar su eficacia, asegurando la actualización del Sistema de Gestión de Ciberseguridad (CSMS) tras analizar los resultados de dichos ejercicios |
| Fase 2: Detección y Análisis El objetivo es identificar anomalías en la planta y determinar rápidamente si se trata de un fallo técnico o un ciberataque. | - Monitoreo Continuo: Implementa tecnologías de monitoreo continuo para identificar eventos adversos tanto en las redes y servicios (ej. DNS industrial), como intentos de acceso físico y lógico a las instalaciones y equipos de control. - Triaje y Criterios de Declaración: Establece directrices claras para que los operadores de planta sepan qué constituye un incidente y cómo reportar actividades inusuales que pudieran ser un ataque cibernético. - Estimación de Magnitud e Impacto: Analiza la secuencia de eventos, buscando indicadores de compromiso tanto en los equipos directamente afectados como en posibles objetivos laterales. Subestimar la magnitud en OT puede permitir que el incidente continúe propagándose y afecte procesos físicos críticos. |
| Fase 3: Respuesta, Contención y Erradicación Las acciones activas para detener el incidente en OT requieren extrema precaución para no inducir paradas de planta abruptas que causen accidentes. | - Contención Coordinada: Aísla rápidamente las zonas comprometidas utilizando la segmentación de red. A diferencia de los entornos de oficina, se debe permitir que los manejadores de incidentes evalúen y apliquen manualmente las acciones de contención y erradicación, en lugar de depender únicamente de bloqueos automatizados (como antivirus o EDR) que puedan interrumpir un proceso industrial legítimo de forma inesperada. - Comunicación Interna y Externa: En cuanto se valide el incidente, se deben comunicar los detalles de forma expedita a todas las áreas operativas (dirección, ingeniería de automatización, fabricación y HSE) para coordinar las defensas y prevenir mayores daños. |
| Fase 4: Recuperación Restaurar los procesos físicos a la normalidad de forma segura y fiable. Restaurar los procesos físicos a la normalidad de forma segura y fiable. | - Restauración Integral: La fase de recuperación no solo abarca sistemas operativos y datos, sino también programas de los controladores (PLCs/DCS) y las recetas de producción. - Verificación de Copias de Seguridad: Antes de inyectar configuraciones o datos, verifica rigurosamente que los sistemas de restauración o los activos de respaldo no contengan archivos corruptos, malware u otros indicadores de compromiso. - Arranque Seguro: Los ingenieros de control y los propietarios del sistema deben validar que los sistemas esenciales se restauren en el orden adecuado, confirmando la normalidad del estado operativo antes de reanudar la producción completa. |
| Fase 5: Actividades Posteriores y Mejora Continua (Lecciones Aprendidas) El ciclo se retroalimenta para blindar la planta frente a futuros eventos. | - Análisis de Consecuencias Potenciales: A diferencia de la IT tradicional, la investigación del incidente en OT debe expandirse basándose en los resultados potenciales que podrían haber ocurrido (por ejemplo, una explosión o derrame químico) y no solo en el daño real causado, reconociendo que el ataque pudo tener una intención maliciosa grave. - Reporte y Actualización del CSMS: Documenta todos los pormenores, la eficacia de la respuesta y las lecciones aprendidas para modificar las políticas y los controles del Sistema de Gestión de Ciberseguridad (CSMS). - Inteligencia Compartida: Comparte las tácticas defensivas y la inteligencia de amenazas (CTI) con foros de la industria (como los ISACs) y con otros socios de la cadena de suministro industrial, ya que los atacantes suelen atacar a múltiples organizaciones del mismo sector con tácticas similares. |

Nota: Imagen propia

Pilar 4: Colaborar - Control de Terceros

Pilar 5: Resiliencia y Mejora - Resiliencia y Medición del Desempeño

V. Resultados

Factores de impacto

Impacto en el negocio (procesos, personas, Infraestructura, etc.)

Plan de cambio, variables a considerar que garanticen una buena transferencia

Evaluación de Resultados:

Comparación con estándares y frameworks de referencia

El marco propuesto presenta un enfoque estructurado para implementar y/o mejorar el gobierno de ciberseguridad en organizaciones del sector minero-energético, abarcando cuatro capas: Gobierno, Gestión de Riesgos, Controles Técnicos y Continuidad Operativa.

Para evaluar su alineación con estándares reconocidos, se ha realizado una comparación con tres marcos de referencia:

NIST CSF 2.0: Un marco flexible basado en funciones clave para gestionar riesgos de ciberseguridad.

ISO/IEC 27001:2022

: Un estándar internacional para la gestión de la seguridad de la información.

NIST SP 800-82 Rev3: Proporciona una guía específica para la seguridad de sistemas de control industrial (ICS).

A partir del análisis comparativo, se concluye que:

El marco propuesto incorpora elementos clave de NIST CSF 2.0, como la identificación de riesgos, la gobernanza y la mejora continua.

Su enfoque en políticas, liderazgo y auditoría lo hace compatible con los principios de ISO/IEC 27001:2022.

La relación con NIST SP 800-82 confirma su aplicabilidad en entornos industriales OT.

Juicio de expertos

El objetivo es determinar la aplicabilidad y viabilidad del marco de gobierno en organizaciones del sector minero-energético peruano.

Selección de expertos

Se seleccionarán ocho profesionales con experiencia en gobierno de ciberseguridad industrial, quienes deberán cumplir con los siguientes criterios:

Más de cinco años de experiencia en áreas relacionadas con la ciberseguridad en el sector industrial.

Conocimiento de estándares como ISA/IEC 62443, ISO/IEC 27001:2022, NIST CSF 2.0.

Participación en proyectos o implementación de marcos de gobierno o gestión de ciberseguridad.

Entrevistas

Se realizarán entrevistas semi-estructuradas a los expertos con el objetivo de:

Recoger opiniones, críticas y sugerencias sobre la estructura, componentes y enfoque del marco propuesto.

Identificar mejoras o ajustes necesarios para adecuar el marco a la realidad de las empresas mineras y energéticas del Perú.

Encuesta de evaluación

La versión ajustada del marco será evaluada a través de una encuesta aplicada a los mismos expertos. Esta encuesta incluirá una escala de Likert de 1 a 5, considerando los siguientes criterios:

- Claridad del marco.

- Aplicabilidad en empresas del sector minero-energético peruano.

- Integración con estándares existentes.

- Viabilidad de implementación.

- Valor agregado para la gestión de la continuidad operativa.

- Para determinar la validez del marco, se establecerá como criterio una puntuación promedio mínima de 4 sobre 5.

- Análisis financiero

- Costo / Beneficio

Conclusiones

Aprendizajes del caso desarrollado

No teoría

Una conclusión como mínimo por cada objetivo definido

Recomendaciones

REFERENCIAS

(IEC), I. E. (Julio de 2009). Industrial communication networks – Network and system security – Part 1-1: Terminology, concepts and models. IEC Technical Specification (IEC/TS) 62443-1-1, 1, 81 . (I. C. Office, Ed.) Ginebra, Ginebra, Suiza: International Electrotechnical Commission (IEC).

Ahmed, S. &. (2024). A proactive threat detection framework for SCADA systems.

Anticona Alvarado, J. (2025). Modelo de madurez para determinar el nivel de exposición a ataques ransomware en redes OT. .

Avello Martínez, R., Rodríguez Monteagudo, M. A., Rodríguez Monteagudo, P., Sosa López, D., Companioni Turiño, B., & Rodríguez Cubela, R. L. (2019). ¿Por qué enunciar las limitaciones del estudio? Obtenido de SciELO Cuba – Revista Medisur: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2019000100010

Azañedo Deza, L. (2025). Diseño de un marco de gobierno de ciberseguridad industrial en el sector cementero del Perú. .

Azañedo Deza, L. (2025). Diseño de un marco de gobierno de ciberseguridad industrial en el sector cementero del Perú. .

Azañedo, J. C., Campos, S. I., Martinez, S., & Rodriguez, H. S. (junio de 2025). Diseño de un marco de gobierno de ciberseguridad industrial en el sector cementero del Perú. Lima.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), O. d. (Mayo de 2025). 2025 Cybersecurity Report: Vulnerability and Maturity Challenges to Bridging the Gaps in Latin America and the Caribbean. 2025 Cybersecurity Report, No aplica (es un informe único)., Edición 2025 (basada en el Modelo de Madurez de la Capacidad de Ciberseguridad para las Naciones - CMM, edición 2021), El reporte cuenta con al menos 187 páginas (según la tabla de contenidos). (M. P. OEA), Ed., & l. O. Los equipos técnicos del BID, Recopilador) Washington, D.C., América Latina y el Caribe: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Recuperado el 2026

Barahona Ramírez, A. R., & Vera Reyes, M. I. (9 de Febrero de 2024). Implementación SCADA para la prevención de fallas de un sistema de energía renovable aislado. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero Eléctrico.(Código de repositorio UPS-GT004951.), 114 páginas. (U. P. Carrera de Electricidad, Ed.) Guayaquil, Guayas, Ecuador: Carrera de Electricidad, Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado el 2026

Candelario, E. H. (2024). Ciberseguridad en Sistemas de Control Industrial. Trabajo Fin de Grado - Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación., 101. (U. d. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Ed.) Sevilla, Sevilla, España: Universidad de Sevilla (Escuela Técnica Superior de Ingeniería). Recuperado el 2026

Cárdenas, M. J., & Saraiva, M. (Julio de 2016). Vulnerabilidad social y la minería en el Perú: un análisis comparativo. Revista de Ciencia Política y Gobierno (Pontificia Universidad Católica del Perú), 3(6). (P. U. Perú, Ed.) Lima, Lima, Perú: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Carral Santos, A. (Mayo de 2025). Mitigación de ataques en redes industriales de convergencia IT-OT mediante un honeypot virtualizado. Estudio de su eficacia. Trabajo Fin de Grado (Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación), Primera edición, El documento consta de 78 páginas en total (según el índice y numeración final). (F. S.-W. (Tutor), Ed.) Valladolid, Valladolid, España: Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Recuperado el 2026 (Basado en la fecha actual del sistema).

CENELEC, I. E. (3 de Abril de 2019). Seguridad para los sistemas de automatización y control industrial – Parte 4-2: Requisitos técnicos de seguridad para componentes IACS. Norma Española UNE-EN IEC 62443-4-2:2019 (equivalente a EN IEC 62443-4-2:2019 y a IEC 62443-4-2:2019), 1. (C. T. 203, Ed., A. E.–v. español, Trad., & C. T. (Secretaría), Recopilador) Madrid, Madrid, España: Asociación Española de Normalización (UNE).

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN, P. (Julio de 2025). Observatorio Nacional de Prospectiva – CEPLAN. Obtenido de https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/c28

Chen, L. &. (2023). Assessing regulatory compliance and readiness in smart grid operations.

Corporation, I. (. (2026). IBM Think (sección de Ciberseguridad). Obtenido de Guía de ciberseguridad 2026: https://www.ibm.com/mx-es/think/cybersecurity#605511093

corporativo, M. C. (07 de Octubre de 2024). Minergy Connect. Obtenido de Minergy Connect: https://minergy.pe/la-ciberseguridad-en-el-sector-minero-energetico-una-prioridad-estrategica-en-la-era-digital/

Creese, S., Dutton, W., & Esteve-González, P. (2021). The social and cultural shaping of cybersecurity capacity building: a comparative study of nations and regions. Personal and Ubiquitous Computing, 25(3), 553-566. doi:10.1007/s00779-021-01569-6

Cuadros Cervantes, B. M. (2024). Ciberseguridad OT en sistemas SCADA y su influencia en la estabilidad operativa de centrales eléctricas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ResearchGate.

Cuadros Cervantes, B. M. (2026). Ciberseguridad OT en Sistemas SCADA y su Influencia en la Estabilidad Operativa de Centrales Eléctricas. (D. d. UNMSM., Ed.) Lima, Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Cuadros Cervantes, B. M. (2026). Ciberseguridad OT en Sistemas SCADA y su Influencia en la Estabilidad Operativa de Centrales Eléctricas. Lima, Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Da Silva, M., Mocanu, S., Puys, M., & Thevenon, P.-H. (17 de Abril de 2025). Safety-security convergence: Automation of IEC 62443-3-2. Computers & Security (Elsevier), 156. (C. &. Board, Ed.) Grenoble, Isère, Francia: Elsevier Ltd.

Delgado , A., & Moreno, J. (20 de noviembre de 2024). Convergencia IT y OT: ciberseguridad en un mundo interconectado. Obtenido de Red Seguridad: https://www.redseguridad.com/especialidades-tic/convergencia-it-y-ot-la-ciberseguridad-en-un-mundo-interconectado_20241120.html

Delgado Paz, J. (2022). Buenas prácticas para la adopción del marco de seguridad digital en activos críticos nacionales. .

Dunwoodie, K., Macaulay, L., & Newman, A. (2023). Qualitative interviewing in the field of work and organisational psychology: Benefits, challenges and guidelines for researchers and reviewers. Obtenido de Applied Psychology: An International Review: https://doi.org/10.1111/apps.12414

FIRST, F. (2019). CSIRT Services Framework (Version 2.1). Obtenido de https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/FIRST_CSIRT_Services_Framework_v2.1.0_bugfix1.pdf

Fortinet. (2025). Informe del estado de la Tecnología Operacional y Ciberseguridad de 2025.

Fortinet. (2024). State of Operational Technology and Cybersecurity Report 2024. .

García Rosado, S. (03 de 07 de 2025). Revista Ejércitos. Obtenido de https://www.revistaejercitos.com/focus/ciberdefensa/ciberataques-contra-infraestructuras-electricas-una-posibilidad-remota-pero-factible/

Gefenas, E., Lekstutiene, J., Lukaseviciene, V., Hartlev, M., Mourby, M., & Cathaoir, K. (2022). Controversies between regulations of research ethics and protection of personal data: informed consent at a cross-road. Med Health Care Philos, 23-30. doi:10.1007/s11019-021-10060-1

González-Veja, A. M. (2022). La entrevista cualitativa como técnica de investigación en el estudio de las organizaciones.

Goutam, S. (2023). Cybersecurity challenges in emerging IT/OT converged critical infrastructures.

Guarda Higginson, A. (2023). Marco de trabajo para diseñar una solución de gobierno de ciberseguridad industrial. .

Guarda Higginson, E., Medina Burga, C. C., & Vadillo Vidal, C. E. (2023). Marco de trabajo para diseñar una solución de gobierno de ciberseguridad industrial. Trabajo de investigación presentado para optar el grado académico de Maestro en Ciberseguridad y Gestión de la Información.(Handle: 10757/670630.), info:eu-repo/semantics/masterThesis. (E. d. UPC., Ed.) Lima, Lima, Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Recuperado el 2026

IEC, I. E. (Agosto de 2013). Industrial communication networks – Network and system security – Part 3-3: System security requirements and security levels. IEC International Standard (IEC 62443-3-3), 1, 79 . (I. C. Office, Ed.) Ginebra, Ginebra, Suiza: International Electrotechnical Commission (IEC).

IEC, I. E. (Agosto de 2018). Security for industrial automation and control systems – Part 4-1: Secure product development lifecycle requirements. IEC International Standard (IEC 62443-4-1), 1. (I. C. IECEE, Ed.) Ginebra, Ginebra, Suiza: International Electrotechnical Commission (IEC).

IEC, I. E. (Agosto de 2024). Security for industrial automation and control systems – Part 2-1: Security program requirements for IACS asset owners. IEC International Standard (IEC 62443-2-1), 2, 89. (I. Secretariat, Ed.) Ginebra, Ginebra, Suiza: International Electrotechnical Commission (IEC).

IEC, I. E. (Agosto de 2024). Security for industrial automation and control systems – Part 2-4: Requirements for IACS service providers. IEC International Standard (IEC 62443-2-4), 2. (I. Secretariat, Ed.) Ginebra, Ginebra, Suiza: International Electrotechnical Commission (IEC).

IEC., I. E. (10 de Julio de 2009). IEC Webstore. Obtenido de IEC Webstore.: https://webstore.iec.ch/publication/7029

ISACA (Information Systems and Audit Control Assoc. (2018). COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives. Marco de Referencia COBIT 2019.(El documento indica ser la versión en español traducida por profesionales voluntarios y revisores técnicos de ISACA), Edición 2019, 304. (ISACA, Ed., & ISACA, Recopilador) Schaumburg (Sede central de ISACA)., Illinois, Estados Unidos: ISACA. Recuperado el 2026

Keith Stouffer, M. P. (Septiembre de 2023). Guide to Operational Technology (OT) Security. NIST Special Publication (SP) 800-82 Revision 3.(NIST SP 800-82r3.), Revision 3., 316 páginas (según la numeración final del PDF). (N. I. (NIST)., Ed.) Gaithersburg, Maryland (MD)., Estados Unidos.: U.S. Department of Commerce. Recuperado el 2026

Keith, S., Pease, M., Tang, C., Timothy, Z., Pillitteri, V., Lightman, S., . . . Thompson, M. (Septiembre de 2023). Guide to Operational Technology (OT) Security. NIST Special Publication 800-82r3.(NIST SP 800-82r3.), Revisión 3 (Revision 3)., 316 páginas. (U. D. Commerce., Ed.) Gaithersburg, Maryland, Estados Unidos.: National Institute of Standards and Technology (NIST). Recuperado el 2026

Kisangala, G., Ocen, G. G., & Odongtoo, G. (2025). Rule-Based Cyber Incident Detection and Response for Higher Education in Low-Resource Contexts: A Case Study of Universities in Eastern Uganda. East African Journal of Information Technology, 8(2), , 12–32. doi:https://doi.org/10.37284/eajit.8.2.3821

Lee, G., Kim, S., Lee, I., Brown, S., & Aldoradin Carbajal, Y. (2024). Adapting cybersecurity maturity models for resource-constrained settings: A case study of Peru. HE ELECTRONIC JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS IN DEVELOPING COUNTRIES. doi:doi.org/10.1002/isd2.12350

León de Garay , C. (21 de Febrero de 2024). Prensario Tila. Obtenido de Prensario Tila: https://prensariotila.com/ciberseguridad-ot-continuidad-de-servicios-criticos/

Lopez Bohorquez, Y. L., Roa Muñoz, W. A., & Guevara Gil, W. D. (2023). rquitectura de Ciberseguridad para Infraestructuras Críticas en una empresa de Petróleo y Gas, basado en la ISA/IEC 62443-3-3. (Es un artículo de investigación/proyecto académico, no especifica una revista externa)., 6 páginas. (U. d. Andes, Ed.) Bogotá., Cundinamarca (Distrito Capital), Colombia: Universidad de los Andes (Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación).

Luz del sur, S. (27 de Febrero / Marzo de 2026). Memoria Integrada 2025. Memoria Integrada 2025 Luz del Sur., Primera edición, 91. (M. G. (Gerente, Ed.) Lima, Lima, Perú: Luz del Sur S.A.A. Recuperado el 2026

Machines., M. (2024). Cybersecurity of IT/OT systems in key functional areas of a mining plant.

Maleh, Y. S. ( (2021)). A Maturity Framework for Cybersecurity Governance in Organizations. : EDPACS: The EDP Audit, Control, and Security Newsletter, 63(6). https://doi.org/10.1080/07366981.2021.1920426.

Maleh, Y. S. (2021). Maturity Framework for Cybersecurity Governance in Organizations.

Marroquín Cieza, J. M. (11 (según constancia del asesor) de Agosto de 2025). Explorando la Desviación del Alcance en Proyectos de Sistema de Control Distribuido en Empresas Industriales Peruanas. Tesis de Maestría en Gestión de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica del Perú, lrededor de 49 páginas (según índice). (R. M. académico), Ed.) Lima, Lima, Perú: - Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado. Recuperado el 2026 (según tu solicitud actual).

Miller, K. &. (2022). Overcoming cultural barriers in IT and OT security integration.

Networks), K. E. (31 de Agosto de 2025). B2B Cyber Security. Obtenido de B2B Cyber Security.: https://b2b-cyber-security.de/es/C%C3%B3mo-la-segmentaci%C3%B3n-protege-las-redes-OT-de-las-amenazas/

NIST, N. I. (26 de Febrero de 2024). The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0. NIST Cybersecurity White Paper (CSWP).(NIST CSWP 29), Versión 2.0., 32 páginas (según la numeración del documento). (N. I. Technology., Ed.) Gaithersburg, Maryland (MD)., Estados Unidos.: U.S. Department of Commerce. Recuperado el 2026

OLADE. (2024). Ciberseguridad: Un desafío urgente para el sector energético en América Latina y el Caribe. .

Osinergmin, O. S. (20 de Diciembre de 2024). Aprobar la "Política de Seguridad de la Información del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin". Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 120-2024-OS/PRES, 01, 3. (O. C. Directivo), Ed.) Lima, Lima, Perú: Diario Oficial El Peruano / Portal Institucional de Osinergmin. Obtenido de Aprobar la "Política de Seguridad de la Información del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin".

Permanente, E. C. (26 de Agosto de 2019). Ley de Ciberdefensa. Ley Nº 30999.(1801519-4). (D. O. República, Ed.) Lima, Lima, Perú: Editora Perú (Diario Oficial El Peruano).

Perú., E. C. (21 de Octubre de 2013). Ley de Delitos Informáticos. Ley N° 30096(Ley N° 30096). (C. d. República, Ed.) Lima, Lima, Perú: Diario Oficial El Peruano (implícito por ser la entidad de publicación de normas legales en Perú).

Presidencia del Consejo de Ministros, & Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. (15 de Octubre de 2024). Gobierno del Perú – Plataforma Digital Única (gob.pe). Obtenido de https://www.gob.pe/10400-activos-criticos-nacionales-acn

Purdue)., T.-P. (s.f.). -ERA.net – Purdue Enterprise Reference Architecture.

Querol , C. (15 de Octubre de 2024). Desde Adentro. Obtenido de https://www.desdeadentro.pe/2024/10/la-ciberseguridad-en-el-sector-minero-energetico-una-prioridad-estrategica-en-la-era-digital/

Rafael Roque, E. A., Sandoval Linares, A. G., Valverde Alvites, J. A., & Vargas Rosales, C. I. (Junio de 2023). Implementación de buenas prácticas COBIT 2019 como apoyo y dirección al Gobierno Empresarial de una Compañía Minera. Tesis para obtener el grado de Magíster en Gerencia de Tecnologías de Información., 147. (E. d.-C. PUCP., Ed.) Santiago de Surco., Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú (CENTRUM PUCP). Recuperado el 2026

Resnik, D. B. (2021). Informed Consent, Understanding, and Trust. . American Journal of Bioethics, 21(5),, 61–63. doi:https://doi.org/10.1080/15265161.2021.

Rodríguez Puma, J. (2023). Diseño de marco de gobierno de ciberseguridad industrial aplicado a empresa cementera. .

S.A., M. (25 (Fecha de aprobación por la Junta General de Accionistas). de Marzo de 2026 (Año de publicación/aprobación); el contenido reporta el ejercicio 2025). Memoria Integrada 2025. Memoria Anual Integrada 2025 de Minsur S.A., Primera (Reporte Anual)., 147 páginas. (D. d. S.A., Ed.) Lima (San Borja)., Lima., Perú: Minsur S.A. Recuperado el 2026

Sekuloski, M. (2021). DCAF's CSIRT Capacity Building Methodology: Lessons learned from the Western Balkans. DCAF.

SGTD, P. d. (13 de Enero de 2025). Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Propuesta Estrategia Nacional de Ciberseguridad del Perú, 2026-2028(ESNACIB-01-SGTD/PCM-2025), 1. (S. d. (SGTD), Ed., & S. d. (CNSD), Recopilador) Lima, Lima, Perú: Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

Sistema Nacional de Evaluación, A. y. (2020). Guía para el diseño y aplicación de entrevistas a profundidad (G-DEP-006). Obtenido de Repositorio Institucional SINEACE: https://repositorio.sineace.gob.pe/repositorio/handle/20.500.12982/6437

Solar. (2023). Cybersecurity Governance in Latin America: States, Threats, and Alliances.

Stewart, L. (s.f.). Por qué es importante la triangulación de investigadores.

Suárez, M. (s.f.). La entrevista como instrumento de investigación. Obtenido de Aprendizaje U. Chile: https://aprendizaje.uchile.cl/recursos-para-leer-escribir-y-hablar-en-la-universidad/profundiza/profundiza-en-la-tesis/entrevista/

Team ATLAS.ti. (s.f.). La entrevista como poderoso método de investigación. Obtenido de ATLAS.ti: https://atlasti.com/es/guias/guia-investigacion-cualitativa-parte-1/entrevistas

Torres Gamarra, N., & Zúñiga Carnero, M. (2025). Current cybersecurity landscape: threats, legislation, and structural gaps from a systematic review. Revista InveCom, 6(1), e601092.

United States Department of Energy (DOE), Electricity Subsector Coordinating Council (ESCC) , Oil and Natural Gas Subsector Coordinating Council (ONG SCC). (2022). Cybersecurity Capability Maturity Model C2M2. Office of Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response.

Vizcarra, C. M., & Morán, S. C. (14 de Abril de 2020). Decreto Supremo N° 006-2020-IN. Decreto Supremo N° 006-2020-IN.(1865551-1). (D. O. Peruano, Ed., & M. d. Per, Recopilador) Lima, Lima, Perú: Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. EDITORA PERÚ.

Wang, X. (2024). Resilience-by-design in Industrial Control Systems against cyber-physical attacks.

Williams, P. -T. (1990). PERA.net – Purdue Enterprise Reference Architecture. Obtenido de PERA.net – Purdue Enterprise Reference Architecture.: https://www.pera.net/Pera/Wha_PERA_Ref_Model.html

Zomeren, M. v., Deane, F., F. Joiner, K., Qiao, L., Horne, R., & Suprun, E. (30 de septiembre de 2025). Regulating Cyberworthiness: Governance Frameworks for Safety-Critical Cyber-Physical Systems. Systems (revista académica de MDPI), 13, 10, 862. (MDPI, Basel, Switzerland, Ed.) Basilea, Suiza, Suiza: MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). Recuperado el 2026

temp